大型精密仪器设备管理系统要求

一、投标人资质要求：

※1、投标商必须是中国境内注册，注册生产或经营本次招标所采购货物的法人；

※2、投标商需具有合法有效的工商企业资质证书;

▲3、投标商需具有软件企业认证证书，拥有自主知识产权的软件版权；

※4、投标产品需具有软件大型仪器设备共享平台软件著作权；

※5、投标产品需具有智能电源控制终端软件著作权；

※6、投标产品需具有智能数据采集终端软件著作权；

※7、投标产品需具有智能视频终端软件著作权；

※8、投标产品需具有大型仪器设备共享平台软件测试报告；

※9、投标产品主要硬件产品需具有提供国家权威机构提供的硬件检测报告复印件（文件必须加盖厂家公章）

▲10、软件厂商需提供相关资质证明文件与业绩证明文件的原件或加盖有效公章的复印件备查。

▲11、与本次招标相关软件产品至少有3年的实际应用历史，至少有3家及以上的高校用户成功案例；（需提供销售合同或者学校用户证明人及联系方式）。

※12、代理商投标需由软件原生产厂商提供授权代理文件原件。

注：※1）招标结束后用户有权利对中标供应商提供的所有产品进行测试，针对招标审核实施方案，如果不符合用户招标需求，将重新招标；由于项目实施不当引起用户损失，用户有权追究投标方法律责任，并要求赔偿。

2）投标方以文件中的技术要求为参考，列出技术参数偏离表。

3）标注有“※”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致影响评委评分。

4）标注有“▲”号参数为重要条款，如不满足要求将影响评委评分。

二、技术参数要求

※1.软件系统应采用B/S（浏览器+服务器）架构，智能终端采取C/S架构（客户端+服务器）。

▲2.系统具备校、院两级架构（分布式部署），从整个学校的高度来做整个规划与架构设计，同时满足各个学院和各个中心实际管理的个性化需求，数据汇总到一个平台，提供5所以上校院两级架构实际案例截图，现场演示远程访问案例以验真伪。

▲3.系统具备大数据统计与分析理念，提供案例效果展示。

※4.智能电源控制终端必须具备可拓展性，减少学校后期投资与方便维护，具体一个智能电源控制终端管控2台或4台大型仪器设备，不接受一对一管控方式。智能电源控制器、门禁与软件系统最好为同一品牌，提供案例截图，实物现场演示让专家有一个直观了解公司的产品研发实力，硬件与软件系统匹配程度。

※5.提供科技部“国家平台”试点单位中标与完成对接的证明文件，至少提供与科技部“国家网络平台”完成对接证明（需至少6所学校的证明文件）。

※6.该软件需满足ＣＭＡ认证质量认证管理规范的要求，能够提供ＣＭＡ认证收费与不要CMA认证送样检测差异化收费管理功能（需提供此功能系统截图）。

※7.系统具备支持多言语功能，服务于建设国际一流的大学要求，至少满足中英双语。提供现场演示。

▲8.智能门禁通过实该软件理平台可以远程控制配套的智能门禁终端，不需要另外的门禁控制系统，与实验室管理平台无缝整合，能实现即时网络通讯，现在预约（获审批通过才能使用，没有预约刷卡进不了门，并发出报警声）。无需配UPS，断电门禁照常使用，可以用钥匙打开，实验室内部人员无需借助任何外力可以用手开门。

三、大型仪器设备管理系统主要技术参数

1.构建大型仪器设备共享服务平台，建设包括数据交互，基础数据采集及公共信息共享流通，提高大型仪器设备利用率；通过综合报表管理平台实现各种报表的生成与汇总，通过综合数据查询能满足学校管理层即时掌握所有大型仪器设备使用的实时动态数据信息；建立绩效考核、效益评价机制，实时自动地掌握大型仪器设备运行的真实状况，为学校管理决策提供数据支持；促进大型仪器设备共享的合理收费建设，建立良好的人员激励机制，使大型仪器设备共享走进健康良性的循环。

▲2、系统必须遵循上海海事大学的统一信息标准，开放系统数据接口，与学校的统一身份认证平台、统一信息门户实现无缝整合，能与学校其它相关系统的数据共享与数据交换。

3、系统须基于统一数据平台，采用大型数据库开发，系统基于动态数据设计，支持与异种数据库之间数据的平滑移植，具有通用性强，网络共享能力强且信息交流快捷，方便的数据导入、导出功能。

（一）、信息门户与资源管理平台

1，仪器信息查询：可查询全校已经入网的大型仪器设备名称（中/英文）、资产编号、规格型号、照片信息、生产厂商、国别、所属单位、放置地点、仪器负责人、单价、性能指标、仪器性能说明、对内/外服务收费标准、对样品的要求以及其主要可应用范围等详细参数。同时，所有大型仪器设备可按仪器功能、服务单位、应用领域及学科分类，可为各级用户提供快速检索及查询。

2，新闻及信息展示：系统提供大型仪器共享相关新闻通知公告的发布和展示功能，同时提供各类信息的展示，包括平台简介、入网大型仪器设备资源及各类开放信息、机组服务队伍、仪器设备分布GIS、媒体资源、用户互动论坛等。

3，政策规章及成果：提供校级管理部门政策及规章制度发布功能；通过对研究及服务成果展示功能，可将学校的科研成果以不同的方式对外展示，如文字介绍、图片展示、获奖展示、视频动态展示等。

4，链接管理：对各学科二级管理平台提供链接管理，使用户可通过多种方式链接至所需学科单位二级平台，详细了解仪器信息、使用信息、委托测试信息、收费信息等详情；同时还可链接至全国其他各兄弟院校大型科研共享协作服务平台，互相学习交流。

5，网上办事：通过平台，大型仪器开放业务流程网上在线处理，各级服务单位（学科）及学校其他科研机构可进行仪器平台入网申请、仪器信息报送、仪器资产查询、在线服务备案、运行服务补贴申请、服务评估与奖励、基金项目申请及业务咨询申请等。

6，在线服务：入网二级学科单位可采用统一的账号登录平台，外网用户在完整注册个人/单位信息通过管理员审批后，登录信息门户平台，了解仪器服务流程，用户也可通过仪器设备分类检索、GIS电子地图查询及登录学科二级平台网页等途径实现对仪器设备的功能性预约、测样报告的获取及费用缴纳与结算；通过用户咨询版块与仪器设备管理员交流及建议，并进行服务反馈与评价。

▲7，多语种支持：为适应我校科研机构的国际合作与交流，大型仪器共享管理系统平台应中英双语显示，用户可自行选择语种并一键切换；系统提供多语种管理功能，用户可自行添加扩展语种支持,无需额外定制开发；需提供现场演示

（二）、实验室及大型仪器开放预约平台

- 实验室开放：支持设置实验室开放或仪器设备开放等开放模式；实验室管理员可设置实验室及仪器设备的开放时间段、排除时间段、开放用户范围、提前预约时间、强制培训、审核方式等开放参数，充分满足各类实验室及仪器设备个性化开放要求。

- 大型仪器检索

- 大仪资源查询：可以按设备名称、型号规格、价格、资产编号等关键字模式查询全校入网的大型仪器设备；也可按仪器功能分类、所在学院等不同的分类浏览模式实时查询。

- 类淘宝的检索结果呈现方式：检索结果以表格列表模式呈现，可按仪器设备金额、使用率排序；也可以图形缩略图模式呈现，可查看具体设备的详细信息， 详细信息页面可以查看设备的基本信息，还可以查看设备的当前使用登记情况。

- 仪器预约

▲3.1系统提供全校大型仪器设备的直接预约和跳转预约功能，

- 直接预约：校级预约平台支持通过webservice接口方式直接调用二级学院的预约接口完成用户的仪器预约；

- 跳转预约：校级预约平台支持根据仪器所在学院平台不同，自动跳转到二级学院仪器预约平台完成仪器预约，

▲3.2预约状态反馈：当前仪器设备预约状态实时反映，预约排队，预约逾期取消。预约的完成情况列表：待审预约、通过审核预约、被驳回预约等。

3.3通过一站式的身份认证功能，自动完成用户信息从校级平台到院级平台的认证与传递，无需用户在二级平台多次认证；

- 个人中心：

- 用户可查看自己全校的设备预约记录以及审核情况，以及费用核定信息，下载实验数据和报告，对仪器机组服务进行评价；

- 用户可以查看自己的培训证书情况，以及最新仪器培训公告信息；

- 教师账户进入管理平台根据权限分配操作系统信息

- 校外用户需要审批通过后才可登录系统

- 网上培训：根据开放设置中设置是否进行仪器培训，如果需要培训，用户只有在培训报名、培训完成后才可以预约仪器。

- 服务评价：用户对机组服务人员的服务水平、服务态度、服务内容在线评价、按服务星级进行打分，并对服务提出建议。

- 文件下载

- 培训资料下载与学习（使用手册、视频资料等）

- 送样检测服务中的样品检测原始数据及CMA报告等数据下载

文档下载管理：通过信息门户平台，可提供校内主管部门及教育部、科技处各项有关科研及大型仪器共享服务的政策、法规、申报表、工作总结、用户须知等文档下载。

▲（三）、共享数据管理与交换

1．基础信息标准化管理

1.1仪器信息管理

a)仪器信息管理既提供了从资产系统内导入或同步大型仪器设备的基础信息，也提供了手工的仪器基础信息的录入功能；

b)仪器信息管理通过数据交互中心将仪器设备的基础信息同步到各个二级学院系统，保证仪器基础信息的准确性和可靠性；

c)仪器信息管理可自动获取各个二级学院机组人员维护的仪器扩展信息（如：存放地点、技术指标、性能参数等），以保证仪器信息的完整性；

d)系统提供按仪器设备名称、资产编号、仪器型号、仪器负责人、所在实验室等条件提供精确查询，可以按多种条件组合模糊查询仪器信息；

1.2机组人员管理

a)系统自动获取各个二级学院大型仪器设备的机组人员信息；

b)系统可以查看全校各仪器设备的机组人员信息，可详细查看机组人员的信息资料，年龄，学历，职称，培训经历，科研成果等信息。

1.3用户管理

a)系统通过与校园数据中心的对接，获取完整准确的校内学生和教职工基础信息；

b)系统通过数据交互中心将用户基础信息同步到各个二级系统平台，同时将在二级系统平台中完善的用户扩展信息同步到校级平台中，以保证用户信息的统一性和完整性；

c)系统提供校外用户的注册、身份认证、审核、停用、注销等管理功能，能够根据管理需要对用户进行批量的管理操作；

d)系统对学校的大数据分析系统所需要的数据按天推送到上海海事大学海洋工程学院数据中心；

1.4成果管理

a)系统自动获取各个二级平台中的大型仪器设备的成果信息；

b)提供根据成果类型、成果所属对象、实验室/仪器和获奖人等条件查询和统计各类成果信息，并自动在交互平台来展示大型仪器成果。

2.数据交换接口及规范

2.1仪器开放信息更新接口:

a)仪器开放设置信息：包含测样方式、审批方式、开放时间、开放范围、机组人员等。

b)仪器收费设置信息：包含时间费率、样品费率、测试项目、优惠率、缴费流程设置等信息。

c)仪器资产信息变更：包含资产编号、仪器名称、仪器类别、资产价值、仪器负责人、所在单位、仪器状态、采购日期等内容。

2.2仪器开放预约接口：系统包含仪器预约提交、预约审批接口、预约查询接口等数据交换接口内容；

2.3仪器使用数据上传接口：接收各二级平台的仪器设备使用的明细数据记录

2.4仪器共享成果数据接口：接收各二级平台的大型仪器设备成果数据

2.5仪器开放规章制度接口：接收各二级平台的规章制度信息

2.6用户信息认证接口：提供二级平台与校级平台的统一身份认证接口，自动完成用户信息从校级平台到院级平台的认证与传递，无需用户在二级平台多次认证。

▲3.校院两级信息同步

3.1实验室信息同步：按照不同的需求可以支持校级实验室基础数据（分室编号、分室名称、可容纳人数、建立时间、实验室简介）推送到院级，也可支持校级从院级实验室基础数据获取；

3.2设备信息同步：按照不同的需求可以支持校级资产数据和资产拓展数据推送到院级，也可支持校级从院级平台资产基础数据以及拓展数据的获取。

3.3使用数据同步：校级平台从院级平台同步获取使用数据

（四）、大型仪器共享使用管理

1．仪器资源分类检索

1.1系统可按仪器所在学院分类查找大型仪器设备开放资源；

1.2按功能分类（如医学类使用仪器、化学学科使用仪器等）进行仪器分类检索。

2．仪器在线预约

2.1用户可以在共享的仪器列表中查找所需要预约的仪器设备，可根据已开放仪器设备的月表和周表实时查看仪器的共享资源情况；

2.2用户可根据仪器开放时间段，自主选择预约时间，在线填写预约申请单并提交审核；

2.3自定义预约申请单：管理人员可根据不同仪器开放需要，按仪器自定义预约申请单内容，以要求用户填写测试项目和样品信息等扩展内容；

▲3．数据下载

3.1系统提供仪器设备培训资料的下载与在线学习功能（如：使用手册、视频资料等）

▲3.2系统具备送样检测服务中的样品检测原始数据及CMA报告等数据下载管理。

3.3文档下载管理：通过信息门户平台，可提供校内主管部门及教育部、科技处各项有关科研及大型仪器共享服务的政策、法规、申报表、工作总结、用户须知等文档下载。

4．仪器设备信息管理

4.1仪器信息维护：管理人员可维护和管理大型仪器设备的扩展信息，如技术指标、存放地点、仪器照片等相关信息；管理人员可手工添加大型仪器设备基础信息，仪器名称、型号规格、单价、生产厂商等信息；

4.2仪器信息变更管理：管理人员可以对机组人员提交的仪器设备信息变更进行审核确认，以保障信息的准确性；

4.3系统对学校大数据分析系统所需要的数据按天推送到上海海事大学海洋工程学院数据中心；

5．大型仪器开放管理

5.1网上预约：提供自主预约、送样预约等至少二种模式的预约。

5.2自主预约用于仪器开放使用，并且能够比较明确使用时长的仪器，可预约时间段能且只能由仪器管理员和校级系统管理员设定并修改；

5.3送样预约用于交送样品给设备管理员进行测试操作，用户只需预约“期望完成时间”。

5.4安全保障：系统提供通过对信誉积分、仪器安全培训考核等资格检测机制等手段实现大型仪器开放预约的安全保障；

5.5预约审核：

a)用户预约后，系统具备多种审核方式，如系统自动审批、课题组负责人审批、学生预约后导师审批等

b)预约并审核后或者管理员对预约内容调整，需提供多种信息通知方式（如：站内信息、手机推送信息、短信、邮件等方式）。

6．课题组管理

6.1注册课题组：系统提供根据课题组项目信息、项目成员、项目拓展信息创建课题组的功能。

6.2课题组成员管理：课题组具有负责人负责制，系统提供了课题组成员管理功能，课题组负责人可以审核课题组成员申请，添加课题组成员或删除课题组成员等功能。

6.3课题组信息管理：课题组可设置所需的提醒消息，将仪器使用情况、缴费通知等消息以信息方式（如：站内信息、手机推送信息、短信、邮件等方式）发送到课题负责人。

大型精密仪器设备管理系统技术参数要求

※7．收费管理：

7.1系统应具有完善的收费管理功能并可对校内用户和校外用户开放，仪器设备收费标准可以随时修改，并有折扣功能。

7.2计费规则管理：可以针对不同仪器的不同测试项目设置不同的计费规则。计费规则可根据需要进行配置。计费规则需要包含：开机费（元）、机时费率（元/分）、样品费率（元/个）、其他费用（元）、自定义测试项目收费（如：高低温、物相个数、样品前处理等条件）等。

7.3账户类型：账户类型分为个人账户及课题组账户，系统可对不同的账户可设置信用额度，可分预缴费账户及后缴费账户。

7.4账户充值管理：对使用者（或使用者的课题组负责人或使用者的付款账户）账户进行充值管理。可查看充值历史、消费历史、余额等。

7.5自动计费收费：系统可设置手动或者自动计费，采用计时、计样的模式，根据计费规则自动计费，向使用者（或使用者的课题组负责人或使用者的付款账户）账户进行扣费。

7.6费用预估管理：系统可根据设定好计费规则，在预约及审批完成后，在线查看预计产生的费用，避免账户资金不足的情况产生。

7.7费用核定：系统提供费用核定功能，管理员可对仪器设备使用的真实时间或样品测试的实际完成状态进行费用核定，核定后的信息可通过站内信、邮件等方式发送给预约用户确认，确认完成后实时扣费。

7.8预扣费监控：在预约后若预约人未上机，系统可自动冻结其预约资金，防止资金重复利用，防止恶性欠费。

7.9发票管理：针对校外用户充值或后付费测试的模式，系统可上传测试发票的图片信息及用户物流信息，用户可在线查询物流状态通过登记相关物流信息可在线查看发票内容及物流状态。

※8．送样检测管理：实现送样检测的流程化管理，提高对面服务效率和服务水平。主要流程包含：送样检测预约、预约审批、样品接样、生成送样检测委托单、样品任务分配、测样反馈、原始记录登记、生成CMA报告（中文报告/英文报告、中/英文参照报告）、费用核算、用户确认报告与费用等流程化管理，最终各级管理人员可以查询统计服务人次数、接样人次数、费用等，对机组人员工作量、设备开放效益等进行数据分析及统计。

※9．自主测样管理

9.1系统具有仪器在线预约/现场预约两种模式:仪器在线预约为用户在信息门户的仪器开放信息列表中直接查询后点击预约仪器；现场预约只针对具有权限的仪器设备管理员现场操作。

9.2预约审批：具有权限的管理员对用户预约在线审批。

9.3仪器授权：针对特殊用户或仪器，系统可指定授权时间范围按用户、仪器授权模式，授权后的仪器无需预约及审批。被授权的仪器设备在授权时间段内可供用户直接刷卡使用。

※10．信誉积分管理：

10.1通过信誉积分管理模块，可对用户在实验室日常的行为进行规范，保障包括大型仪器在内的各类仪器设备开放使用的有序性，是对实验室管理制度的完善，是系统正常运行的保证。

10.2各级用户均具备初始化信誉积分100分，系统可根据不同的仪器设备、实验条件、实验规则及中心的规章制度设置不同的扣分标准；系统具有信誉积分模板，内置部分扣分标准，用户也可个性化增加不同的扣分标准。

10.3对学生扣分行为：随意预约占位/占用资源、无故预约不来、预约迟到、未正常刷卡进出、违规操作、破坏实验室制度、造成安全事故等，亦可自定义扣分项目及规则。

10.4对仪器管理人员：对其工作评价评分，当管理人员信誉积分低于系统设置的限制分值时，校级管理中心可介入调查，并督促改进。

10.5申述管理：对仪器预约及使用产生的扣分存在疑问的用户，可通过申诉方式与管理员进行沟通。

11．仪器培训管理

11.1培训体系：对有需要进行培训才可预约或使用的大型仪器设备，系统具备培训设置功能。如仪器设备设置为需要培训，用户只有在培训报名、培训合格后才可以预约仪器。

11.2根据不同的大型仪器设备发布培训计划，并对培训人员范围设定（如：院内/校内/校外等）

11.3发布培训计划之后，根据仪器培训信息、可报名人数等条件设置，手工导入学生/用户培训名单。

11.4培训计划执行：仪器管理员可在线查看培训报名状态，并组织安排线下现场培训，提前准备仪器培训所需的资料、设备及耗材等。

※12．服务评价管理：

12.1用户对机组服务人员的服务水平、服务态度、服务内容在线评价、按服务星级进行打分，并对服务提出建议。

12.2系统可实现对服务评价项目的自定义功能，包含如：服务水平、服务态度、服务内容等。

12.3系统可设置强制用户评价及评分，若用户不对服务评价，则无法再次预约使用系统及仪器设备。

12.4评价统计：系统可实现按仪器、按机组人员、按服务项目分类统计用户评价信息。

※13．消息管理：系统可具有从PC应用端及移动应用端接受各类系统发送的消息和提醒功能，已便于用户及时了解预约审批等业务实时状态消息，用户也可回复相关站内消息。（消息内容包含：邮件审批、扣费通知、预约审批通知等内容）

※14．查询统计与数据报表

14.1人员信息统计：

a)实验室人员统计：按学院、年龄段、性别、学历、职称、专家类别、任职类别统计实验室工作人员

b)违规用户统计：违规走势统计、违规用户列表、违规分类统计。

c)仪器信息统计：按学院、仪器采购、负责人、存放地点、价格区间、设备来源、使用方向、设备现状、设备国别统计仪器数据

14.2仪器使用统计：

a)仪器预约统计：预约走势图、预约排行型报表、预约分类汇总型图表、预约明细记录；

b)仪器使用统计：使用走势、排行型报表、分类汇总型图表、使用明细记录；

c)数据报表：系统可根据仪器设备使用的组合条件呈现不同的查询统计结果，包含查询统计表、柱状对比图、饼状分析图、曲线走势图等。

d)上报报表生成：系统可自动生成教育部所需的“贵重仪器设备表（SJ3）”

14.3顶层系统数据对接与上报：

a）系统对学校大数据分析系统所需要的数据按天推送到上海海事大学海洋工程学院数据中心；

b)CERS系统对接：系统提供成熟的CERS对接模块，按CERS大仪共享系统全国平台的数据标准规范，实现直接向CERS平台进行大型仪器共享数据交互与对接；实现直接向国家网络平台进行大型仪器共享数据交换与对接；

c)国家网络平台：系统提供成熟的国家网络平台对接模块，按照科技部的数据标准规范，实现直接向国家网络平台进行大型仪器共享数据交换与对接，提供成功对接案例；

15仪器使用评价

15.1仪器使用评价是对仪器使用过程中仪器负责人的业务质量、仪器状态、精准度进行评价，以促进仪器负责人提高自身的业务水平，增加仪器保养频率；

15.2用户在使用结束时，填写使用评价，评价分为评分和评价2个部分，评分低于设定值时，必须填写评价，说明低分或过高分的原因；

15.3机主对用户的使用评价，包括机主对用户的仪器使用评价和用户本人的使用评价；

15.4用户使用结束时，机主需对用户此次使用填写评价，评价分为评分和评价2个部分，评分低于设定值时，必须填写评价，说明低分或过高分的原因；

16多级财务管理

16.1根据管理方不同的收费模式，可以进行灵活财务设置，支持由管理方建立统一财务中心，对费用进行集中管理的方式；也支持按照组织机构设立多级多个财务部门方式，实现多级收费制度，处理仪器有偿使用所带来的费用结算等问题；

16.2不同院系财务可部分采用集中式管理，部分采用独立收费，仪器使用者使用仪器产生的费用和相关使用授权能根据仪器所属财务部门进行独立结算，互不干扰；

16.3系统实时对仪器使用进行计费，产生实时计费统计信息；

16.4管理员可以按照人员，组织，仪器等不同类别进行财务明细报表的打印或导出，为管理层提供大型仪器设备效益分析和绩效考核提供数据基础；

17仪器数据统计管理

17.1为了能够让管理者方便直观的了解仪器的使用情况，系统实时追踪记录设备基本信息和预约使用情况，整合课题组项目、成果、仪器使用机时、使用收费、反馈记录等信息，数据信息自动采集，系统自动生成统计数据及统计图表。

17.2系统可以自动生成表格及数据，例如《高等学校实验室综合信息表》、《贵重仪器设备表》等，方便定期推送数据给教育部等上级部门。

17.3统计列表：仪器统计列表需体现每年一度（半年一度）的仪器绩效考核工作，包括仪器的使用机时、使用次数、测样数、使用收费等多指标信息汇总，支持查询统计和一键导出，形成统计报表，为绩效考核提供数据基础。

17.4统计图表：仪器统计图表主要功能需包括中心管理员、仪器负责人或课题组负责人查看仪器的预约、使用、送样、计费等情况，通过图表查看不同指标数据同比环比的变化，如2014年月2013年数据比较，直观展现统计数据对比和变化情况，且图片支持导出和打印。

17.5为管理层准确提供大型仪器设备运行的各项真实数据，管理层以系统自动生成的仪器统计数据为依据，可以对各类大型仪器的运行、维护、服务水平、功能开发等状况进行评价，通过数据的深度分析，以便修正原有的不恰当管理方式，实现高效的宏观管控。

18文件系统

18.1统成员在使用完仪器后，即可得到自己的实验数据，这些实验数据可以通过文件系统对实验数据、文件等资料进行快速安全的上传和下载，实现资源共享，有效防止数据的丢失和电脑病毒感染；

18.2系统具有三个默认文件夹，分别为：public、private、lab；

18.3用户可以根据需要在默认文件夹下创建新文件夹，文件夹可更名或删除，删除文件夹文件夹内的所有文件会同时被删除。

18.3.1  Public是公共目录，此目录下的文件为系统中所有的用户共享，同时系统中所有用户都可以在此进行文件的上传、编辑、下载和删除操作。

- 3.2  Private是私有目录，此目录下的文件为用户的私人文件，每位用户都只可见自己上传的文件，同时可以在此目录下进行文件的上传、编辑、下载和删除操作。

- 3.3  Lab是课题组的公共目录，此目录下的文件为课题组内用户共享，同一课题组内的用户都可在此目录下进行文件的上传、编辑、下载和删除操作。

18.3.4用户可以根据需要在默认文件夹下创建新文件夹，文件夹可更名或删除，删除文件夹文件夹内的所有文件会同时被删除。

19 系统公告

19.1系统应具有系统公告发布功能，管理员添加公告时，除填写公告标题、内容、附件外，还需要选择公告的发布范围，同时还可以设置新添加的公告是否为登录必读；

19.2公告分为普通公告和登录必读公告，普通公告可以选择性阅读，不阅读也不会影响用户使用系统。登录必读公告在用户登录系统后应自动弹出，用户阅读后，方可继续使用系统；

19.3用户可以根据标题对公告进行搜索；

19.4管理员可以对历史公告进行删除，也可以一次删除多个公告；

20会议室预约管理

提供会议室预约的日程管理，预约日程展示为日历和列表两种形式，日历具有周视图和月视图两种形式，平台默认显示周视图，便于用户方便快捷地了解当前会议室预约情况，合理选择空闲时间进行预约；

21仪器多媒体管理

21.1了方便用户直观及时地了解当前仪器的预约情况，仪器多媒体平板电脑实时显示仪器的使用状态，展示仪器的基本信息、实时状态、最近预约信息及仪器使用的统计数据；

22.2用户可以通过仪器多媒体平板电脑提交仪器故障信息，也可以在仪器使用完成后，通过仪器多媒体平板电脑结束使用并提交仪器使用反馈；

22.3仪器负责人可以通过仪器多媒体平板电脑实现对仪器状态的实时修改和更新，使用者可以及时根据仪器状态变化调整自己的科研测试计划；

23.4提供仪器培训的用户现场刷卡签到功能，减少仪器负责人手动录入培训人员的过程，仪器负责人还可以在线查看、导出培训人员名录，提高工作效率；

23.5提供仪器预约周日历的查阅功能，便于仪器负责人快捷查看仪器本周的预约情况，进行测试工作安排；

23.6提供仪器的送样记录和使用记录等信息的展示，仪器负责人可以通过这些信息了解仪器之前的使用情况；

27科研成果管理

27.1成果管理是科研实验的成果展示，分为论文、获奖、专利三种，成员可以自行添加/编辑/删除自己的成果；

27.2添加成果时可以选择成果所属的项目，通过使用仪器反馈时填写的项目，使成果与仪器关联起来；

27.3成果管理为仪器的统计报表和绩效考核提供数据依据，同时还可以为专家的聘任、专业人才的奖励提供依据。

28视频监控管理（可选）

28.1视频监控管理模块实时监测实验室和大型仪器设备的运转情况，根据需要对仪器设备所在的楼宇、楼道和实验室进行实时监控，以确保仪器设备的安全；

28.2平台利用实时流媒体技术抓取网络摄像头记录的监控画面，并保留报警的监控图像；

28.3平台提供仪器关联摄像头功能，仪器和摄像头关联后，设备处管理员通过系统能够方便快捷地实时监控实验室，掌握实验室的动态，无需登录或跳转至其他系统；

29门禁管理）

29.1门禁系统可以兼容一卡通，能够对用户进入实验室进行权限分配和自动记录，同时还可以将用户进入实验室的权限与仪器的预约情况相关联，实现有预约的用户才能进入仪器所在的实验室，有效保护贵重仪器的运行环境；

29.2具有特权卡，防止在网络出现故障的情况下，管理员可以实现对门禁的开启。保证实验室开放式管理的安全性，有效保护贵重仪器的运行环境；

30环境监测管理

30.1管理层可以根据需要对仪器所在实验室或存放实验试剂的超低温冰箱进行环境温度的监控，以确保实验试剂的活性；

30.2系统利用无线传输实时监控环境温度，使管理员可以在平台中方便快捷地实时了解环境温度，随时做出应急工作调整，有效地避免了因为试剂失活造成的测试结果与预期不符的情况；

30.3管理层可以根据实际需要对仪器所在实验室空气进行有毒气体的监控，以确保实验人员的安全；

30.4系统利用无线传输实时监控空气中的有毒气体，使管理员和实验人员可以随时了解实验室的空气质量，随时做出应急工作调整，有效地减少了实验安全隐患；

31地理信息管理

31.1系统可以通过GIS地理监控程序在网页浏览器上对仪器所在楼宇的地理信息进行直观展现；

31.2针对每一个楼宇还能够分楼层展示仪器所放置的房间，方便实验人员快速定位仪器位置，节省时间，提高科研效率；

32.移动客户端

32.1为方便科研人员的使用，手机客户端应具备仪器的预约/送样功能，利用手机客户端随时随地的自由性，使得用户可以在任何情况下处理与实验室相关的工作，提高管理与科研工作效率；

32.2用户通过手机预约客户端，可实时查询对外共享的仪器、在线进行预约/送样，查看预约／送样的历史使用纪录，关注常用的仪器，并具备消息提醒功能，用户可在预约时间到来之前，手机预约客户端需要对用户进行自动提醒，使实验员能够全身心的投入到实验本身当中，而不是造成不必要的误解和纠纷；

33贵重仪器设备表—基表三

33.1系统实时追踪记录设备基本信息和预约使用情况，整合课题组项目、成果、仪器使用机时、使用收费等信息，数据信息自动采集，系统自动生成《贵重仪器设备表》；

33.2《贵重仪器设备表》为年表，以学年为单位，统计数据为每年的9月1日至下一年的8月31日的数据；默认显示当前学年的数据，历史数据可以通过“上一学年”按钮进行查看和导出；

33.3提供三个层次管理员（校级管理员、学院管理员和仪器负责人）的查看、编辑和锁定功能：

33.3.1校级管理员可以看到所有的贵重仪器设备数据，并进行搜索、编辑、锁定、导出报表等操作；

33.3.2学院管理员可以看到学院内的所有贵重仪器设备数据，并进行搜索、编辑、锁定等操作，校级管理员锁定的仪器数据，学院管理员将无法解锁编辑；

33.3.3仪器负责人只能看到、修改、锁定/解锁自己负责仪器的数据，校级管理员或学院管理员锁定的仪器数据，仪器负责人将无法解锁编辑；

33.3．4仪器基本信息只可在仪器目录中进行修改；

33.3.5只有未锁定的数据可以被编辑，修改后的数据项系统将不再进行自动累加计算；

34与 CERS 平台对接

34.1 CERS平台所需信息分为三类：校级共享平台信息表、大型仪器设备共享信息表和大型仪器设备共享效益数据，管理员可以自行添加/编辑这三类信息；

34.2添加/编辑仪器设备信息时，可以选择仪器所属的机组，最终由多个机组表形成大型仪器设备共享信息表；

34.3系统可与 CERS 平台对接，同时允许 CERS 平台通过接口提取校级仪器设备共享信息。最终在 CERS 平台上实现共享仪器的对外展示和开放；

35国家网络管理平台对接

35．1系统支持管理单位信息、四大类科研设施与仪器基本信息的录入和编辑；

35.2系统与国家网络管理平台对接，用户可以采用同一套账号信息登录国家网络管理平台和各个已经完成对接的高校大型仪器共享管理平台。用户可通过国家网络管理平台预约使用各对接完成的高校大型仪器设备；

35.3系统支持共享仪器设备对外服务成效的信息录入、编辑和上报；

  - 系统与国家网络管理平台对接，实现仪器设备在全国范围的开放共享，服务社会科研人群；