上海海事大学食堂日常维修耗材供应项目

1. 维修使用材料价格不应高于市场价格，供应商应该按照材料表要求的材料、配件等品牌进行报价；
2. 本项目年度购置费用预计为6-10万元人民币。
3. 供应商提供材料、配件、工具设备等保修期不得少于1年；
4. 配送期，在学校递交采购清单后8小时内应送达；
5. 在学校日常维修工作中，需要急修抢修材料、配件等供应商必须在2小时内送达；
6. 本次报价按照材料表要求的品牌及材料名称进行报价，所报价格应包含各项税费、运输及配送费等一切费用；
7. 报价时须提供公司营业执照、相关资质文件、报价单、承诺书，如有与其他单位合作相关的业绩案例（合同复印件）作为本项目的评选依据；
8. 本项目要求报价单位需了解上海海事大学与报价单位的路程，便于日后在规定时间内将货物送达；
9. 供货期限：自合同签订之日起1年。1年期满后，若甲方对乙方服务满意，经双方同意，可续约一年合同，本项目最多可以续约2次。
10. 供应商所提供的单位营业执照等相关资料、材料报价必须真实，如有不真实现象，或配送材料有假冒伪劣产品，造成学校经济和财产损失的，按照损失情况照价赔偿，我方将随时解除合作关系。
11. 部分配件的品牌要求（见下表）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌名称 | 备注 |
| 1 | 照明灯具类 | 推荐飞利浦、雷士、公牛或其他同等档次品牌 |  |
| 2 | 86型大板开关类 | 推荐西门子、正泰、公牛或其他同等档次品牌 |  |
| 3 | 断路器类 | 推荐施耐德、德力西、正泰或其他同等档次品牌 |  |
| 4 | 电线、电缆类 | 推荐起帆、熊猫或其他同等档次品牌 |  |
| 5 | 水龙头及配件类 | 推荐九牧、过江龙或其他同等档次品牌 |  |
| 6 | 给排水管材类 | 推荐中材、公元或其他同等档次品牌 |  |
| 7 | 洁具类 | 推荐TOTO、海通或其他同等档次品牌 |  |
| 8 | 五金工具 | 推荐世达、博士、田岛或其他同等档次品牌 |  |
| 9 | 电动工具 | 推荐博士、东成或其他同等档次品牌 |  |
| 10 | 磨光片、切割片 | 推荐绿洲、东成、仙光或其他同等档次品牌 |  |
| 11 | 绝缘胶带 | 推荐公牛、3M或其他同等档次品牌 |  |
| 12 | 保温台电热管 | 定做 |  |
| 13 | 三角皮带 | 定做 |  |
| 14 | 煤气阀 | 推荐永德信或其他同等档次品牌 |  |
| 15 | 推车轮 | 推荐捷诺立、海斯迪克或其他同等档次品牌 |  |
| 16 | 阀门 | 推荐埃美柯、海斯迪克或其他同等档次品牌 |  |

评分办法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评估要素** | **主要评估内容** |
|
| 1 | 应标分值30分 | 投标设备的功能、性能、指标、安全性等是否能最大程度的满足招标文件的技术要求：1. 较好满足招标要求得30分；
2. 基本符合招标要求得11-29分；
3. 部分符合招标要求得1-10分；
 |
| 2 | 类似业绩分值（按提供的业绩合同排序）10分 | 有1个得1分，最多得10分 |
| 3 | 维护和售后分值20分 | 1. 较好满足招标要求得20分；
2. 基本符合招标要求得11-19分；
3. 部分符合招标要求得1-10分
 |
| 4 | 响应时间分值20分 | 1. 响应时间最短的得20分，第二个得15分，第三个得10分，其余均得5分；
 |
| 5 | 质保期分值20 | 1、质保期最长的得20分，第二个得15分，第三个得10分，其余均得5分； |