附件二：                        报   价   单                  采购信息编号：BX2023090

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

1、本公司承诺对于日常使用的耗材配件在接到校方通知后______小时内完成供货，对于急修抢修配件在接到校方通知后_______小时内完成供货。本公司所提供货物的品牌、单价及质保期参照下表执行。

2、耗材配件分项报价表：

| 序号 | 耗材名称 | 品牌范围 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日光灯管 | 1、飞利浦 2、雷士 3、公牛 | LED1.2m |  |  |  |
| 2 | 灯盘 |  | LED21W |  |  |  |
| 3 | 灯盘 |  | LED18W |  |  |  |
| 4 | 吸顶灯 |  | LED21W |  |  |  |
| 5 | 吸顶灯 |  | LED18W |  |  |  |
| 6 | 灯泡 |  | LED18W |  |  |  |
| 7 | 灯泡 |  | LED21W |  |  |  |
| 8 | 灯泡 |  | LED9W |  |  |  |
| 9 | 灯泡 |  | LED5W |  |  |  |
| 10 | 一体灯 |  | T528W |  |  |  |
| 11 | 一体灯灯管 |  | T528W |  |  |  |
| 12 | 一体灯 |  | T514W |  |  |  |
| 13 | 一体灯灯管 |  | T514W |  |  |  |
| 14 | 86型大板一开双联开关 | 1、西门子2、正泰3、公牛 | 86型 |  |  |  |
| 15 | 86型大板二开双联开关 |  | 86型 |  |  |  |
| 16 | 86型大板三开双联开关 |  | 86型 |  |  |  |
| 17 | 五孔插座 |  | 86型 |  |  |  |
| 18 | 三孔空调插座 |  | 86型 |  |  |  |
| 19 | 四孔插座 |  | 380V/25A |  |  |  |
| 20 | 四脚插头 |  | 380V/25A |  |  |  |
| 21 | 1P断路器 | 1、施耐德2、德力西3、正泰 | 双进双出/32A/220V |  |  |  |
| 22 | 1P断路器 |  | 双进双出/16A/220V |  |  |  |
| 23 | 1P断路器 |  | 双进双出/63A/220V |  |  |  |
| 24 | 1P断路器 |  | 单进单出/32A/220V |  |  |  |
| 25 | 1P断路器 |  | 单进单出/16A/220V |  |  |  |
| 26 | 1P断路器 |  | 单进单出/63A/220V |  |  |  |
| 27 | 2P断路器 |  | 32A/220V |  |  |  |
| 28 | 2P断路器 |  | 16A/220V |  |  |  |
| 29 | 2P断路器 |  | 63A/220V |  |  |  |
| 30 | 漏电保护断路器 |  | 32A/220V |  |  |  |
| 31 | 漏电保护断路器 |  | 16A/220V |  |  |  |
| 32 | 漏电保护断路器 |  | 63A/220V |  |  |  |
| 33 | 漏电保护断路器 |  | 380V/25A |  |  |  |
| 34 | 漏电保护断路器 |  | 380V/32A |  |  |  |
| 35 | 漏电保护断路器 |  | 380V/63A |  |  |  |
| 36 | 漏电保护断路器 |  | 380V/80A |  |  |  |
| 37 | 漏电保护断路器 |  | 380V/100A |  |  |  |
| 38 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/25A |  |  |  |
| 39 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/32A |  |  |  |
| 40 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/63A |  |  |  |
| 41 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/80A |  |  |  |
| 42 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/100A |  |  |  |
| 43 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/120A |  |  |  |
| 44 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/150A |  |  |  |
| 45 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/160A |  |  |  |
| 46 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/180A |  |  |  |
| 47 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/200A |  |  |  |
| 48 | 漏电保护空气开关 |  | 380V/250A |  |  |  |
| 49 | 单芯绝缘铜线 | 1、起帆2、熊猫 | 1.5㎡ |  |  |  |
| 50 | 单芯绝缘铜线 |  | 2.5㎡ |  |  |  |
| 51 | 单芯绝缘铜线 |  | 4㎡ |  |  |  |
| 52 | 单芯绝缘铜线 |  | 6㎡ |  |  |  |
| 53 | 吊扇 | 1、舒乐2、艾美特 |  |  |  |  |
| 54 | 摇头扇 |  |  |  |  |  |
| 55 | 推拉盖铜地插 | 梅兰 |  |  |  |  |
| 给排水类 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 冷热水单嘴龙头 | 1、九牧2、过江龙 | 4分 |  |  |  |
| 57 | 冷热水单嘴高脚龙头 |  | 4分 |  |  |  |
| 58 | 冷水龙头 |  | 4分 |  |  |  |
| 59 | 冷水龙头加长（23㎝） |  | 4分 |  |  |  |
| 60 | 灶台龙头 |  | 4分 |  |  |  |
| 61 | 冷热水龙头阀芯/手柄 |  |  |  |  |  |
| 62 | 冷水龙头阀芯/手柄 |  |  |  |  |  |
| 63 | 浴室用淋蓬头 |  | Ø220mm |  |  |  |
| 64 | PPR活接阀 | 1、中财2、公元 | Ø50㎜ |  |  |  |
| 65 | PPR活接阀 |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 66 | PPR活接阀 |  | Ø32㎜ |  |  |  |
| 67 | PPR活接阀 |  | Ø25㎜ |  |  |  |
| 68 | PPR闸阀 |  | Ø50㎜ |  |  |  |
| 69 | PPR闸阀 |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 70 | PPR闸阀 |  | Ø32㎜ |  |  |  |
| 71 | PPR闸阀 |  | Ø25㎜ |  |  |  |
| 72 | PPR上水管 |  | Ø50㎜ |  |  |  |
| 73 | PPR上水管 |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 74 | PPR上水管 |  | Ø32㎜ |  |  |  |
| 75 | PPR上水管 |  | Ø25㎜ |  |  |  |
| 76 | PPR上水管 |  | Ø20㎜ |  |  |  |
| 77 | PVC下水管 |  | Ø100㎜ |  |  |  |
| 78 | PVC下水管 |  | Ø50㎜ |  |  |  |
| 79 | PVC下水管 |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 80 | PVC下水管 |  | Ø32㎜ |  |  |  |
| 81 | PVC下水管 |  | Ø25㎜ |  |  |  |
| 82 | PVC下水管 |  | Ø20㎜ |  |  |  |
| 83 | 蹲便器冲水阀 |  |  |  |  |  |
| 84 | 蹲便器电子感应冲水阀 | 1、TOTO2、洁士 |  |  |  |  |
| 85 | 小便池电子感应冲水阀 |  |  |  |  |  |
| 86 | 明装小便池感应器 |  |  |  |  |  |
| 87 | 陶瓷台下盆 | 1、TOTO 2、海通 | 根据需要确定 |  |  |  |
| 88 | 台盆下水器（不锈钢） |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 89 | 不锈钢下水软管 |  | Ø40㎜ |  |  |  |
| 90 | 不锈钢外丝、弯头、直接 |  | Ø20㎜ |  |  |  |
| 91 | PPR弯头、直接、内丝 |  | Ø20-50㎜ |  |  |  |
| 92 | PVC下水直接、弯头、三通 |  | Ø20-100㎜ |  |  |  |
| 93 | 不锈钢上水软管 |  | 20㎜ |  |  |  |
| 94 | 不锈钢大小头冷热水软管 |  | 20㎜ |  |  |  |
| 95 | 小便斗 |  |  |  |  |  |
| 96 | 蹲便器 |  |  |  |  |  |
| 97 | 拖把池塑料下水软管/下水器 |  |  |  |  |  |
| 门窗配件、小五金工具等 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 铝合金双撑杆滑撑（不锈钢） | 1、亚尔2、春光 | 340㎜ |  |  |  |
| 99 | 铝合金窗铰链 |  | 100㎜ |  |  |  |
| 100 | 铝合金窗拉手 |  |  |  |  |  |
| 101 | 铝合金窗月牙湾勾 |  |  |  |  |  |
| 102 | 不锈钢门插销 |  | 20x250㎜ |  |  |  |
| 103 | 防盗门锁体 |  |  |  |  |  |
| 104 | 防盗门锁芯 |  |  |  |  |  |
| 105 | 防盗门门锁面板 |  |  |  |  |  |
| 106 | 玻璃门锁 |  |  |  |  |  |
| 107 | 纱线手套 |  |  |  |  |  |
| 108 | 管子钳 | 1、世达2、博士3、田岛 | 8-28寸 |  |  |  |
| 109 | 螺丝刀 |  |  |  |  |  |
| 110 | 短螺丝刀 |  |  |  |  |  |
| 111 | 世达钢丝钳 |  |  |  |  |  |
| 112 | 尖嘴钳 |  |  |  |  |  |
| 113 | 电笔 |  |  |  |  |  |
| 114 | 电焊线 |  |  |  |  |  |
| 115 | 电焊面罩 |  |  |  |  |  |
| 116 | 电焊钳 |  |  |  |  |  |
| 117 | 电焊手套 |  |  |  |  |  |
| 118 | 砂轮机 | 1、博士2、东成 |  |  |  |  |
| 119 | 电钻双锂电 |  |  |  |  |  |
| 120 | 型材切割机（切割片） | 1、绿洲2、东成3、仙光 | Ø400㎜ |  |  |  |
| 121 | 磨光机（磨光片、切割片） |  | Ø100㎜ |  |  |  |
| 122 | 绝缘胶带 | 1、公牛2、3M |  |  |  |  |
| 123 | 高压电工防水胶带 |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作为如下承诺：

一、参加本次项目报价的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

三、提供的相关文件均真实、有效。

四、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在相互串通报价，不使用相同IP地址发送报价邮件，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

五、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

若查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，则校方有权取消我公司的报价及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购活动带来的一切后果（包括经济损失）。

同时，我公司/单位参加本次采购项目前未参与本采购项目的前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：