   上海海事大学港湾校区网球场改造工程询价要求

附件一：询价要求

报价须知

一、项目说明

1、工程名称：上海海事大学港湾校区网球场改造工程。
2、工程地点：上海海事大学港湾校区内。
3、工程内容：网球场原有面层清除，裂缝填充处理，场地找平。表面新做EPDM面层，重新画线，更换网球网。球场照明灯具更换为LED灯具等。具体施工内容见后附工作内容清单。
4、工程工期：合同总工期为40天，自2019年7月15日至2019年8月23日。
5、承包方式：固定综合单价，中标综合单价为合同单价。合同单价在询价公告及施工合同约定的风险范围之内不可调整。工程量按实结算。
6、付款方式：
合同签订后支付合同价30%的首付款。
工程竣工经发包人验收合格、工程资料移交发包人，承包人提供正式发票后15日内支付至合同价的70%。
学校委托第三方单位审价结束且将审定价5%质保金打入学校账户后，支付至审定价100%。保修期满后支付质保金（保修期根据合同约定，不计利息）。
7、项目预算：19.5万元，不接受超过预算的报价。
二、报价人条件要求

1、具有独立法人资格。

2、企业资质：建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装饰装修专业承包二级及以上资质。
3、业绩、信誉：具有本项目类似工程经历优先，信誉良好。

4、财务状况及业绩良好，提供符合要求的建筑业增值税专用发票。

三、现场考察

1、询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见投标邀请函。

2、现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

3、现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

4、在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

报价人的报价应是完成合同段全部工作内容的报价，并以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。施工单位应提供综合单价组成表，作为报价单组成一并提交。

本工程采用工程量清单计价，工程量清单见后下文。工程量参照《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》计算，消耗量参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》《上海市市政工程预算定额 第一册道路、桥梁、隧道工程（SHA1-31（01）-2016）》《上海市园林工程预算定额（SHA2-31-2016）》等相关规定计算。
人工费、材料费、机械费单价按施工期间的上海市建筑建材业市场管理总站造价信息发布的价格为基础，各单位自行报价，但不得超出信息价，如超出信息价，视为废标。

企业管理费、利润询价人自行上报，包含在综合单价中。

规费（含社保）、税金等，按住建部、上海市有关文件规定计取，文件规定为区间值的施工单位在区间值中自行上报。施工单位应按照住建部、上海市有关文件规定足额缴纳有关费用。施工单位在报价单中应体现出各项规费及税金的费率。

安全防护、文明施工措施费按沪建交〔2006〕445号文相关规定计取。

其他施工措施费报价单位根据查看现场自行上报，按照项进行报价，并提供措施项目清单计价表，具体见报价表附件。本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。

工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

报价人应自行对自然环境、气候条件、项目实施地点等现场情况进行详细调查，报价人将被视为充分熟悉所投工程各种情况，在施工期间内合同单价不作调整。

报价人的报价中应含的保险费按承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险，由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在报价报价中。

报价人应按报价文件的格式进行报价。报价人在编制综合单价时如有漏项，则被认为此项目费用已包括在其他项目的单价和费用中，不另行支付。

报价人应充分考虑施工期间天气变化、各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。除非询价人另有规定，报价人在报价书中标明的报价总价为履约期内固定价格，不得以任何理由予以变更。

报价人应根据询价人提供的工程内容清单，计算工程项目的综合单价与合价。本项目工程内容清单为固定格式，报价人不得擅自修改工程内容清单项目名称、计量单位、工程数量或运算定义等，否则一律按废标处理。
五、报价文件的递交
1、请各报价单位在2019年7月12日上午11：00前，将盖章签字后的“响应文件”（包括商务和技术部分，详见附件一响应文件要求和附件二报价表格），以及需提交的相关资料以扫描件方式发送至我校报价专用邮箱，邮箱地址：gcxj@shmtu.edu.cn；报价邮件标题须用如下格式：GC-XJ-2019-024+公司名称。
评标

本次询价工作由建设单位自行组织，询价工作小组根据报价单位提交报价文件的商务及技术部分对各报价单位进行综合评审，推荐排序第一名为合同签订人。

询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与项目有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响询价的正常进行； 
合同授予与签订

1、询价人选定承包商并审批通过后，向承包商签发《中标通知书》。

2、选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

3、如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

4、若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。
其他 
1）甲方按合同规定审查无误后向乙方支付工程费；工程费按合同约定支付方式进行支付。

2）工程费用支付的有关规定和手续问题由上海海事大学负责解释。
2、报价中包含安全文明施工等费用，须考虑必须的围护费用。
项目技术要求
一、项目情况介绍  

网球场地使用已超过6年，地面出现沉降、大面职裂缝，原面层起皮、脱落，围网灯柱上的灯已经损坏，需要更换。详情见后附工程内容清单。

二、项目技术要求

1、图纸：本项目不提供图纸。

2、工程量清单：本工程提供工程内容清单，详见下文。

3、项目施工内容及要求：施工面积682平方，打磨、找平、铲除修补裂缝，面层铺设全彩环保颗粒，颗粒高聚物含量需≥20%，聚氨酯无溶剂进口胶水（BASF或DOW）, 并需要按学校要求划线，更换灯具共计8套（含电缆线）。
4、项目实施标准：确保达到新国标GB36346-2018《中小学合成面层材料运动场地》或上海新团T/SHHJ-000003-2018《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》。
施工工艺要求：
5.1材料要求：
5.1.1非固体原料环保指标要求
需提供塑胶地坪的环保胶水按照最新的国家标准 GB 36246-2018要求检测的检验报告,满足下表要求
	项目
	新国标要求

	[image: image1.png]


有害物质含量
[image: image2.png]


 [image: image3.png]



[image: image4.png]


 [image: image5.png]



	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和 b /(g/kg)
	≤1.0

	
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP)总和 b /(g/kg)
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡(C10-C13)/(g/kg)
	≤1.5

	
	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和/(g/kg)
	≤10

	
	挥发性有机化合物(VOC)/(g/L)
	≤50

	
	游离甲醛/( g/kg)
	≤0.50

	
	苯/( g/kg)
	≤0.05

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/( g/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2


5.1.2固体原料环保指标要求
系统中使用的红色EPDM颗粒及环保指标需满足下表，需提供按照国家标准 GB 36246-2018检测的检验报告：
	项目
	[image: image6.png]


新国标要求

	[image: image7.png]


 [image: image8.png]


 [image: image9.png]



有害物质含量
[image: image10.png]


 [image: image11.png]


 [image: image12.png]



	18 种多环芳烃总和  /(mg/kg)
	[image: image13.png]


≤50

	
	苯并[a]芘/(mg/kg)
	≤1.0

	
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2


系统中使用的面层采用的彩色EPDM颗粒的高聚物含量需≥20%，提供按照国家标准 GB 36246-2018检测的检验报告
特别说明：材料全部进场后，采购人针对塑胶地坪胶水、颗粒自行安排随机抽样送检，必须达到上述环保技术指标，否则一切后果由中标方负责。

5.2塑胶样块：物理性能和环保指标技术要求
5.2.1采用10毫米红绿色透水型地坪系统，底层为环保胶水、红色EPDM颗粒（1—3mm，含胶量≥16%）与环保胶水6：1配比现浇而成。
5.2.2塑胶地坪系统及系统中使用的胶水需入选CTC《绿色建筑选用产品导向目录》，提供CTC认证证书。
5.2.3提供厂家胶粘剂通过中国环境标志产品认证证书（十环认证）。
5.2.4提供投标产品透水型塑胶地坪通过国际田联产品认定证书。
5.2.5提供胶水生产厂家的 “危险化学品登记证”、“安全生产许可证”。
5.2.6提供胶水生产厂家省、市级的“环境影响报告书的审批意见” 及“环境保护设施竣工验收审批意见”。
5.2.7
6、本项目必须提供生产厂家或厂家在中国总代理的投标授权原件，并加盖鲜章。
7、投标时需提供由参与起草新国标的权威检测单位出具的满足上述要求的、合格的新国标检测报告，复印件加盖生产企业鲜章或中国区总代理公司的鲜章。
8、工期：工期40天，具体见开工通知。

9、质量要求：

本工程以设计图纸及国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
施工工艺必须满足国家规范，工程质量应达到国家质量评定合格标准。
由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。
工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
10、安全文明施工要求：

 承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。
由于承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，承包人应承担由此引发的一切经济损失。
11、保修期（含保修期服务要求）：

报价单位根据自身情况在投标文件中填报，但不能低于国家相关规定期限。
报价单位同时需注明保修期内接到发包人有关保修要求时的相应时间。
12、采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：工程竣工后，承包人应及时通知发包人验收，由发包人确定组织验收人员，工程竣工以验收通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行验收，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行验收。
13、工程量认定方法：工程量结算根据现场实际需要维修的工作内容经项目负责人及工程监理单位确认，工程量由后勤中心或审计处根据竣工图、竣工示意图、结合现场实际情况，按实计算，以现场测量为准。

14、具体施工流程（供参考）

[image: image14]
15、施工工艺（供参考）
（1）场地清理和修补
为了保证塑胶面层的质量，必须对基础面进行彻底清理，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。
①油污：用专用清洗剂洗除，机油污染严重区域需挖出重补；
②污灰：扫帚扫净后用吹风机吹干净；
③较牢固的凸状物：用铲刀铲除并清理；
④沥青层轮迹：用铁锤锤平，局部可加温后铁板压平；
⑤泥土：用高压水龙冲洗；
⑥地坪周边杂物：大树或落叶植物需轻摇使之加速落叶并提前清除，并尽可能使周边没有风可吹动杂物；
⑦封闭施工作业面，尽可能减少车辆行人出入。

（2）局部修整
①纵向和横向施工接缝及不平处需用专用平面磨光机磨平，直至基本无高差；
②局部毛刺和未清理已固化洒落料同样需用磨光机磨平；
③内、外侧余料需及时清理；
④外包角角度应一致，控制在45°角左右，外侧边线线迹清晰。
（3）面材摊铺
①确定当日当班工作量，将EPDM颗粒（φ1-3mm）及面层粘接剂按当班需要的数量运到作业面周边区域，并确定当日温度、湿度等气候条件；
②将材料依次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用；
③将搅拌均匀的混合料倒入SMG摊铺机料斗，调整好摊铺机厚度板进行摊铺压实。
（4）定位标线
①复验并找出原场地圆心和定位标志桩；
②再次清理塑胶地坪面层，用吹风机吹净杂物；
③严格按照国际网联和国家体委颁布的《网球竞赛规则》进行标线；
④先用大头针定出点位线，用白灰线弹出线迹，再用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽为50mm，要求线条清晰，无明显接缝，无毛边；

（5）退场交付使用
①退场前做好成品保护工作；
②交付后需提交业主场地使用手册；
③协助培训学校专业场地维护人员若干名。
工程内容清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程量
	备注

	1
	网球场原有面层清除
	清除原有网球场丙烯酸面层
	m2
	682
	

	2
	网球场裂缝处理
	现场裂缝松动面层及填料清理干净；
专用填缝剂进行填充；
打磨找平。
	项
	1
	该项费用包干。

	3
	网球场新做面层
	1、按技术要求新做EPDM面层
	m2
	682
	

	4
	更换网球网及立柱
	按现场预留尺寸更换网球网及立柱
	套
	1
	

	5
	网球场画线
	按目前现场的线路画线
	项
	1
	该项费用包干。

	6
	LED灯具更换
	LED灯具采购及安装
功率不小于300W，白光。

	盏
	8
	

	7
	电线
	灯具至配电柜电线换新
电线规格4mm2
	m
	100
	

	8
	垃圾清运
	木门更换过程中产生的破损须全部修复，包括涂料修补粉刷；
	项
	1
	该项费用包干。


响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：
商务部分
A  按照附件二填写的投标报价书
B  按照附件二填写的报价表
C  资质证明文件
（1）营业执照（复印件）
（2）法人代表授权书（统一格式）
（3）公司资质证书（复印件）
（4）投标人情况表（公司综合介绍）
（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）
（6）相关项目业绩（附合同复印件）
技术部分
D   施工组织设计

F   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。
二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、施工组织设计以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在给合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：
详细施工方案、方法与技术措施。

实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

本合同专用施工机械的来源。

工程质量管理体系及措施。

施工进度计划及保证措施。

安全文明施工管理体系及保证措施。

质保期及保修响应时间制度。

其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

拟投入本合同工程人员配备与机构设置表

拟投入本合同工程的主要施工机械设备表

评标办法

	细则
项目
	分值细则
	分值

	价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。对中型和小型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30，最低得25分。
对小型和微型企业产品给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30分

	技术参数及要求（35分）
	供应商提供的胶水原材料符合上海市团体标准T/SHHJ 000003-2018标准，其中挥发性有机物含量（g/l）和游离TDI未检出。
提供胶水生产厂家通过安全生产标准化二级企业证书。
3、上海市学校运动场地从业单位诚信手册。
4、胶水材料获得环境标志产品II型认证证书及《绿色建筑选用产品导向目录》入选证书。
5、提供胶水生产厂家省、市级环保部门颁发的“主要污染物排放许可证“及安全生产监督管理局颁发的“生产安全事故应急预案“的证书。
评审依据：全部合格得25分，缺一项扣 5 分，扣完本项分值为止，缺三项以上不得分。（提供合格的检测报告复印件加盖制造商或厂家公章）。
	25分

	
	6、胶水生产厂家通过ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO50001：

2011体系认证证书及IATF16949：2016标准认证证书。
	5

	
	7、供应商有由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证（ISO9001）认证与（ISO14001）证书和职业健康安全管理体系（GB/T28001）认证证书。
	5

	商务与服务（35分）

	项目实施方案：根据投标人项目实施方案进行综合评分，包括但不限于施工方案、安装方案、质量标准、进度安排、验收方案等进行评价：
优：投标人针对项目需求做出的项目实施方案非常科学可行，能够高效顺利完成本项目，项目措施方案详细周全得15分；
良：投标人针对项目需求做出的项目实施方案较科学可行，能够完成本项目，措施方案较一般得10分；
中：投标人针对项目需求做出的项目实施方案一般，不能够高效顺利完成本项目，未见措施方案得5分；
差：投标人未针对项目需求做出项目实施方案，得0分。
	15分

	
	产品保障及售后服务方案：根据各投标人提供的售后服务方案（包括但不限于以下内容：售后服务承诺完善、所投产品厂家技术支持、质保期、交货计划、应急维修时间安排、其它服务承诺）进行比较：
优：售后服务方案对本项目有积极支持的态度，服务承诺明确且有售后内容完整详细的，得10分；
良：售后服务方案一般、售后服务承诺响应时间基本满足项目要求的，得7分； 
差：售后服务方案不明确、售后服务承诺响应时间基本满足项目要求的，得5分。
	10分

	
	投标样品:投标人提供所投EPDM面层成品规格300mm*300mm*10mm样品【样品须贴标签，标签上须写明供应商名称、项目名称及编号（样品与投标文件同一时间递交）】，从投标样品的材质、工艺等方面进行评分；
优：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性最优的得10分；
良：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性较优的，得7分；
差：投标人递交的样品的用材、生产工艺、产品外观、环保性较差的，得5分。
无提供样品不得分。
	10分


场地清理





基础复验





施工准备





基材摊铺





局部修整





面材喷涂





定位标线





退场交付









第 2 页 共 14 页

