传导EMI测试功率骚扰配件技术要求

（1）铁氧体钳

•	数量3；

•	★频率范围：  1MHz – 1GHz；

•	去耦损耗 (30M~1GHz)： >15dB；

•	★最大电缆直径至少：22mm；

•	射频接口:  N 阴型, 50欧姆。

（2）测试附件

•	EMS测试机柜1套，32U 19”机柜，带可移动轮子，包括散热装置和电源分配器。

•	附件1套，完成EMC系统测量所必备的线缆和接头组。高质量的低损耗电缆线，在高频段1～6GHz范围内，其损耗应优于0.5dB/m；全部测试线缆为双屏蔽线。

备注：★是必须满足的性能指标；