| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 货期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度数据采集模块 | NI9213模块 16 TC, ±78 mV, 24 位，75 S/s 多路综合 • 弹簧端子连接 • 50 Hz/60 Hz 噪声抑制 • 测量灵敏度最高0.02 °C • 250 Vrms, CAT II，通道对地隔离 | 4台 | 一月 |
| 2 | 电子天平 | UW4200H 量程:4200g 精度：0.01g重复性：0.01g 线性：0.02g 平均响应时间：1.5-2.5S 称重尺寸179X180mm | 2台 | 二周 |
| 3 | K型热电偶 | 型号：YCZK-WRNK-105 直径5mm L=300mm 0-800℃ 无固定装置 | 100支 | 二周 |
| 4 | 压力变送器及记录仪（气、液两用） | 压力变送器：YCZK-401B 量程0-1Mpa 安装螺纹M20X1.5 记录仪：YCZK-R7100 2通道 显示屏：7英寸 带485通讯 | 1套 | 二周 |
| 5 | 激光片光源 | MGL-W-532 平均功率2W，功率稳定度＜5%,配45℃线性棱角镜，功率可调，配PSU-H-LED电源 | 1 | 三周 |
| 6 | 气体质量流量控制器 | 型号：D07-60G 介质：CH4 口径1/2” 流量200slm | 2 | 一月 |
| 7 | 水冷辐射热流传感器 | STT-25-50-R/WF 探头直径：25mm 量程：0-80KW/㎡ 校正精度：±3% 线性：±2% 校正系数：2个 冷却方式：水冷 安装方式：法兰 | 2 | 二周 |

船舶火灾实验测试系统升级改造技术参数