BX2015040附件一

设备具体明细和技术要求

| 名称 | 部件/型号 | 品牌 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多参数水质分析仪 | HQ40D主机 | HACH | 2 | 可显示来自1个或2个电极的读数，可同时显示来自两个电极的读数 可存储500组数据 |
|  | 充液式标准型pH电极 | HACH | 3 | 电极类型：标准型 测量范围：0-14pH 温度量程： 0-80℃ 传感器类型：玻璃 接口类型：陶瓷 电缆长3m |
|  | 坚固型电导率电极 | HACH | 3 | 电极类型：标准型 测量范围：电导率：0.01μS/cm-200mS/cm TDS：0-50,000mg/L（NaCl） 盐度：0-42g/Kg或% 电缆长3m |
|  | 坚固型LDO电极 | HACH | 3 | 溶氧量程：0.01~20.00mg/L，1至200%饱和度溶氧精度：±0.1mg/L(0至8mg/L)， ±0.2mg/L (大于8mg/L) 电缆长5m |
|  | 溶解氧传感器荧光帽 | HACH | 6 | 坚固型LDO电极配套荧光帽 |
|  | 氯离子电极 | HACH | 2 | 测量范围：0.1mg/L(3*10(-6))-35500mg/L(1M) Cl- 电缆长3m |
|  | 硝酸根离子电极 | HACH | 3 | 测量范围： 0.1mg/L(7*10(-6))-14000mg/L(1M) NO3-N 电缆长3m |
| 台式浊度/色度仪 | 2100AN | HACH | 1 | 光源：钨灯 量程范围：浊度：0-10000NTU 色度：0-500CU 精度：浊度：（1）0-1000NTU：0.01NTU（2）1000-4000NTU：读数的5%； （3）4000-10000NTU：读数的10% |
|  | 2100AN样品池 | HACH | 4套 | 每套包含6个样品池 |
|  | 2100Q样品池 | HACH | 4套 | 每套包含6个样品池 |