测试校准件套件技术参数

（1）电快速瞬变脉冲群校准装置（一套）：包括50Ω衰减器和1000Ω衰减器（ VERI50 EFT）

（2）浪涌设备校准套件（一套）:（  VERI1K EFT ）

（3）高压差分探头,1000:1高压差分探头，浪涌波形校准用,共模和差摸7KV各一套；

（4）电流传感探头（一套）:浪涌短路电流波形校准用, 0.002 V/A @1M Ohm , 0.001V/A@50 Ohm. 峰值电流达5 kA

（5）静电标靶（一套）:符合IEC 61000-4-2, 2008标准,最高脉冲幅度30 kV.