摩擦试验机超低温（-60）改造试制

一、项目的基本信息：

服务名称：摩擦试验机超低温（-60）改造旋转摩擦装置

- 服务技术指标、功能

- 服务需求功能：

- 本服务为在现有极寒环境低温模拟试验箱的基础上进行改造，添加低温旋转摩擦功能。该低温旋转摩擦系统用于测量材料在低温环境下的材料摩擦系统，该装置应可与现有低温环境试验箱兼容，可实现材料在不同转速、不同载荷下的对摩测试，该设备可在-60℃~80摄氏度区间内进行服役，转动速度可以根据需要进行调整，样品可以是块状或者环状。

- 服务技术指标：

- 改造后能够满足以下要求：

- 工作温度：-60℃ 至 80℃

- 转速范围：0~ 3000转/分钟（正反转）

- 转矩：》198N.m；

- 功率：》300W；

- 防水等级：IP67;

- 工作电压：220V；

- 加载载荷：《 1000N；

- 控制精度：0.1mm；

- 样品固定方式： 螺纹连接/压板连接；

- 控制方式：can通讯/无线控制，远程控制；

- 控制距离：《15m；

- 设备整体高度《25mm；

- Z轴移动方式：滚珠丝杆；