附件一： 仪器设备清单（含设备配置需求及技术要求）          采购信息编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 配置需求 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度陀螺仪系统 | 集成/定制 | 1 | 含原厂线缆 配套SDK 现场培训服务 现场集成调试 | - 支持北斗与陀螺仪复合导航 - 定位精度1厘米 - 支持双天线导航，支持姿态纠偏 - 含基站通讯系统 - 数据刷新频率不低于5Hz - 支持NMEA0183通讯协议 | 保修12个月 |