功率分析仪技术参数

功率分析仪

两相三通道高精度功率分析仪

数量：1台；

★基本精度;±(读数的0.01% +量程的0.03%)

测量带宽:DC, 0.1 Hz~1 MHz

低功率因数误差

★电流直流输入:  0.5/1/2/5/10/20/30 [A] or 5/10/20/50/100/200/500 [mA], 1/2 [A]

*可以同时安装30A和2A输入单元

电压量程: 15/30/60/100/150/300/600/1000V

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标