学生宿舍吸顶摇头扇技术要求

一、摇头扇数量：300个；

二、摇头扇技术要求

- 电压：220

- 扇叶直径：400mm

- 档位：3档噪音<59db

- 其他要求：

- 全铝壳电机，不生锈，散热性能佳，经久耐用

- 360度旋转，全角度送风

- 风力控制，多样选择

- 安全耐用

- 转速不低于1200rpm 风量不低于60m³/min 风速不低于185m/min

- 过质保期后，若学校需要采购零部件，中标方有义务帮忙落实订购。

三、★送样要求：各报价单位务必于报价截止前，将摇头扇样品送达上海港湾学校（上海市浦东新区浦东大道2600号），由相关负责老师接收。比选采购结束后除中标单位以外，其余单位接到通知后自行上门取走。负责老师：史老师，联系方式：13764563564；如报价单位未按时送样，取消比选资格。