上海海事大学电控系统设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 服务区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用电单元点数 | 模块式 | 1907 | 学生公寓 | 2007年 |
| 2 | 用电单元点数 | 模块式 | 2842 | 学生公寓 | 2008年 |
| 3 | 用电单元点数 | 模块式 | 1136 | 学生公寓 | 2009年 |
| 4 | 用电单元点数 | 模块式 | 945 | 学生公寓 | 2011年 |
| 5 | 用电单元点数 | 模块/表具 | 183 | 学生公寓 | 2012年 |
| 6 | 商铺三相表 | 表具 | 79 | 共享区商铺 | 2013年 |
| 7 | 单体三相表 | 表具 | 179 | 校区各单体 | 2011年 |
| 8 | 空调用电单元 | 模块/表具 | 1570 | 校区各单体 | 2011年 |
| 9 | PC客户端 |  | 1 | 校区总体 |  |
| 10 | PC客户端 |  | 4 | 学生公寓 |  |
| 11 | PC客户端 |  | 1 | 教职工公寓 |  |
| 12 | 服务器 |  | 1 | 校区总体 |  |
| 13 | 服务器 |  | 1 | 学生公寓 |  |
| 14 | 商铺服务器 |  | 1 | 共享区商铺 |  |