落球法液体粘滞系数测定仪技术参数

	项目名称
	技术参数
	备注

	1、落球法液体粘滞系数测定仪
	主要技术参数

1、激光光电门移动量程：＞40cm；

2、计时器计时范围：0～99.999s，0～9.9999s范围内，分辨率0.1ms；10～99.999s范围内，分辨率1ms；

3、量筒规格：容积 1000mL，内径 φ65mm，高度大于 40cm；

4、钢球直径：φ3mm。
5、仪器用落球法测量液体粘滞系数。

6、仪器采用激光光电门计时

7、仪器采用单片机自动检测光电门状态

8、仪器采用靶型底座设计
	1、合同签订后不超过1个月完成项目。

2、质保期：不少于5年。

3、提供实验仪器使用说明书、提供实验操作说明，提供数据测量指导说明书，并提供使用培训。

4、提供仪器使用教学视频。

5、提供仪器安装、调试服务。


