海洋工程平台综合安全实验室监测系统升级改造设备参数

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式烟气分析仪 | Testo350(O2/CO/N0/NO2/CO2)+9767探针 | 1台 | 一月 |
| 2 | 风速计 | testo440 探头 51095 4001 | 2台 | 一月 |
| 3 | 甲烷传感器 | FST100-G109A 485通讯 量程：0-100%LFL | 4只 | 三周 |
|  |  | RS-FPC-CH4带声光报警器，485通讯 | 4只 | 一周 |
| 4 | 氧气传感器 | FST100-G102A 485通讯 量程：0-30%/0-100% | 4只 | 三周 |
|  |  | RS-FPC-O2带声光报警器，485通讯 | 4只 | 一周 |
| 5 | 一氧化碳传感器 | FST100-2012 485通讯 CO量程：0-500PPM/0-1000PPM | 4只 | 三周 |
|  |  | RS-FPC-CO带声光报警器，485通讯 | 4只 | 一周 |
| 6 | 二氧化碳传感器 | FST100-2004 485通讯 CO2浓度：0-2000PPM/0-5000PPM | 4只 | 三周 |
|  |  | RS-FPC-CO2带声光报警器，485通讯 | 4只 | 一周 |
| 7 | 温湿度传感器 | FST100-2001 485通讯 温度：-40-80℃外置探头 湿度：0%-100%RH | 4只 | 三周 |
|  |  | RS-WS-WIFI-6J内置探头 | 4只 | 一周 |
| 8 | 大气压力传感器 | FST100-2002 485通讯 气压：30-120Kpa 温度：-40-80℃ | 4只 | 三周 |
| 9 | 全站仪 | KTS-462R10LB 含脚架，棱镜，对中杆支架 | 1只 | 一周 |
| 10 | 钢筋扫描仪 | BJZJ-R66 保护层厚度适用范围： ∅ 6-50mm 第一量程：1-90mm 第二量程：5-185mm ±1mm 1-70mm 保护层允许误差：±2mm 60-100mm ±4mm 80-185mm 直径测量显示精度0.1mm 直接测量适用范围：∅ 6-50mm 扫描模式：厚度模式、网络模式、剖面模式、波形模式、JGJ检测 | 1只 | 二周 |