船舶主机轴功率监测试验装置

技术要求

一、项目概况

本次采购项目是船舶主机轴功率监测试验装置，主要用于船舶温室气体排放大数据平台建设中船端主机设备的动力性能监测，实时采集并记录船舶各工况下的主机运行参数，从而探索提高船舶能效的方法。

二、技术指标

设备需满足以下技术指标：

- 设备供电AC 220V或DC 24V；

- 设备需满足主机轴承直径为300mm,长度为1700mm的安装条件；

- 测量参数包含：转速、扭矩、功率；测量精度为0.25%；

- 配置数显设备，便于数据查看及参数修改；

- 通信接口包含一路RS485。

三、采购要求

- 报价不得高于15万人民币；

- 供货时间为合同签订后一个月；

- 货物验收通过后，供货方开具全额发票，一次性付款；

- 设备免费质保期为合同验收后一年。