上海海事大学后期辅助用房A1、B、C区消火栓维修报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 综合单价 | 备 注 |
| 1 | 组合式消防箱铝合金门框更换 | 1800X750X240 | 7个 |  | 包括安装人工费 |
| 2 | 组合式消防箱门框玻璃 | 5MM白玻 | 13块 |  | 包括安装人工费 |
| 3 | 衬胶水龙带 | 10-65-40 | 2根（25米） |  | 单价包括安装人工费及接口 |
| 4 | 消防卷盘 | JPS0.8-1.9-25 | 24个 |  | 单价包括安装人工费及安装辅料 |
| 5 | 室内消火栓 | SN65 | 24只 |  | 单价包括安装人工费及安装辅料 |
| 6 | 丝口铜闸阀 | DN25 | 24只 |  | 单价包括安装人工费及安装辅料 |
| 7 | 内箱整修（除锈、油漆） | 防锈漆 | 24个 |  | 单价包括安装人工费及油漆材料费 |