模拟电路实验箱_技术要求

一、设备需求数量：90台

二、设备技术参数及功能要求

满足模拟电路教学实验，模块化结构，具有一定的功能拓展性，并要求能完成简单的数字电路实验。

实验箱上要求可以一次安装二块扩展板，固定安装常用电子元器件，能完成运放电路，555电路实验，且具有一定的让学生设计电路的拓展空间。常用实验电路通过替换扩展板完成。

具体要求能完成以下实验：

- 单级晶体管放大电路

- 两级交流放大电路

- 负反馈放大电路

- 差动放大电路

- 集成功率放大器

- 串联稳压电路

- 集成稳压电路

- 运放电路

- 555单稳态电路和振荡电路

10、部分数字电路实验