上海海事大学临港校区排水许可证办理咨询服务需求

一、项目说明

- 服务名称：上海海事大学临港校区排水许可证办理咨询服务

- 服务地点：上海市浦东新区海港大道1550号。

- 服务内容：包括上海海事大学临港校区排水方案编制，雨、污水管出口CCTV检测，现场勘察、设计、施工资料的搜集，相关雨、污水收集处理系统情况、污水排放的计算及方案可行性分析、雨水排水的计算及方案可行性分析、项目排水方案结论及建议等，取得办理排水许可证的全部材料，协助送行政部门办理，配合学校完成存在的雨污水合流整改工作，最终取得排水许可证。

- 服务期限要求：自合同签订起90天内完成。

承包方式：总价不变方式。合同总价在询价公告及咨询合同约定的风险范围之内不可调整。

- 付款方式：

①合同签订后，中标方进场勘察设计，收齐排水许可证办理全部资料并完整合格递交相关行政部门窗口后，支付至合同价的30%；

②配合完成排水许可证现场勘察及整改达标，取得排水许可证后，支付至合同价的100%。

6、项目预算：15万元，不接受超过预算的报价。

二、报价人条件要求

- 具有独立法人资格。

- 企业资质：水利水电服务或市政服务服务乙级及以上资信证书或水利行业丙级及以上服务设计资质。

- 业绩、信誉：具有本项目类似服务经历，有相应的设备、技术力量来履行合同，信誉良好。

- 报价人报名时要提供合法有效的企业营业执照和资质证书（加盖公企业行政章复印件）。

- 财务状况及业绩良好，提供符合要求的咨询类增值税专用发票。

三、现场考察

- 询价人统一组织报价人对现场及其周围环境进行考察，具体考察时间地点见询价公告。

- 现场考察结束后，报价人将被视为充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。报价人据此情况作出的判断和决策，由报价人自行负责。

- 现场考察期间的交通、食宿等由报价人自行安排，费用自理。

- 在现场考察过程中，报价人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，询价人均不负责。

四、报价要求

- 本项目采用总价不变方式，一旦中标除工作范围发生变化外，不因任何原因调整合同价格。

- 排水方案属于水利控制性规划咨询范畴，其报价主要参照全国控制性规划《城市规划设计计费指导意见》第三章中详细规划的第二条“修建详细性规划”的第二点“城市一般性地段”的收费标准，投标单位结合实际自行报价，但不得超出收费标准，如超出收费标准，视为废标。

- 投标单位应根据询价文件附件的格式进行报价。

- 投标人应按有关要求认真填写投标书的内容，如因漏项或填写错误而造成的损失均由投标人承担，招标人不予调整。

- 投标总费用应包括：本项目服务范围内所有工作内容并达到招标单位要求所发生的全部直接或间接费用。

五、合同授予与签订

- 选定的承包商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分别向他人转让，否则，将按承包商违约情况处理。

- 如承包商不按发包方规定时间、地点等要求签约或拒签合同，则按承包商违约处理，发包方将取消该成交决定。

- 若确定的承包商放弃成交资格或证明其无能力履行合同，发包方有权取消该成交决定，并有权将该项目授予下一个成交候选人或重新组织询价。

项目技术要求

- 项目情况介绍

上海海事大学排水方案设计，包括勘察、设计、施工资料的搜集、相关雨、污水收集处理系统情况、污水排放的计算及方案可行性分析、雨水排水的计算及方案可行性分析、项目排水方案结论及建议等。取得办理排水许可证的全部材料，协助送行政部门办理，配合学校完成存在的雨污水合流整改工作，最终取得排水许可证。

- 项目技术要求

- 图纸：本项目提供总平面图、给排水平面图、地形图、地下综合管线图、周边道路管道设计图，中标单位需根据现场实际情况，最终出具设计方案。

- 服务量清单：本服务提供服务内容清单，详见下文。各投标单位按清单进行报价。

- 设计要求： 所有设计必须严格按照国家、地区及行业相关规范进行。

- 质量要求：

- 本项目以通过专家评审或相关行政职能部门的审批为质量评定验收标准。

- 所有设计内容必须满足国家、地区及行业规范。

- 甲、乙双方应及时办理关键评审或审批手续，若评审或审批不通过，其复评及返工费用由承包人承担，但工期不予顺延。

- 设计完成后，承包人应及时通知发包人验收，项目竣工以评审通过之日为准，若发包人未能按照约定日期进行评审，双方应另行协商验收时间，承包人不得自行组织评审。

工作内容如下：

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 质量承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水方案现场勘察及编制 | 2000亩 | 获得水务部门认可，取得审批意见 |  |
| 2 | CCTV检测 | 6个出口 |  |  |
| 3 | 检测井竣工图 | 3张 |  |  |
| 4 | 场内企业调查统计、管网踏勘 |  | 与现场一致 |  |
| 5 | 其他 |  |  | 可补充 |

排水许可证办理资料情况：

| 序号 | 材料名称 | 是否具有 | 须办理得到的材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水许可申请表 | 是 |  |  |
| 2 | 营业执照 | 是 |  |  |
| 3 | 法人身份证 | 是 |  |  |
| 4 | 经办人身份证复印件 | 是 |  |  |
| 5 | 委托书 | 是 |  |  |
| 6 | 选址意见 | 是 |  |  |
| 7 | 备案意见 | 是 |  |  |
| 8 | 规划许可证 | 是 |  |  |
| 9 | 环保批文 | 是 |  |  |
| 10 | 环评报告 | 是 |  |  |
| 11 | 环保竣工验收 | 是 |  |  |
| 12 | 总平面图电子版 | 是 |  |  |
| 13 | 排水总图电子版 | 是 |  |  |
| 14 | 纳管证明 | 是 |  |  |
| 15 | 总平面图竣工图 | 否 | 总平面图竣工图 |  |
| 16 | 排水总图竣工图 | 否 | 排水总图竣工图 |  |
| 17 | 检测井勘验单 | 否 | 检测井勘验单 |  |
| 18 | 检测井竣工图 | 否 | 检测井竣工图 |  |
| 19 | 管道权属单位意见 | 否 | 批复意见 |  |
| 20 | CCTV检测报告 | 否 | 检测报告 |  |
| 21 | 污水处理合同 | 有 |  | 校医院 |
| 21 | 排水方案及批复 | 否 | 方案和批复 |  |

响应文件

一、询价响应文件组成：

1、报价人编写的询价响应文件至少应包括下列部分：

商务部分

A  报价表

B  资质证明文件

（1）营业执照（扫描件）

（2）公司资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）相关项目业绩（扫描件）

技术部分

C   设计说明及图纸

D   其他报价附表

2、 报价人应对本比选文件作逐条响应，无特殊情况，应按照上述顺序编制响应文件。

二、询价响应文件格式：

1、承包人对投标报价书、报价表、设计说明、图纸以及其他报价附表有具体要求，其他响应内容格式由各报价单位自行确定。

2、投标报价书、报价表：见附件二。

3、报价人在结合项目特点编制施工组织设计时，应至少包含以下几点内容：

- 详细报告编制流程、工作周期计划。

- 实施本合同的人员组织及相关人员岗位技能证书。

- 评审应对计划及措施。

- 其他应注意的事项。

4、其他报价附表应包括但不限于以下内容：

- 拟投入本合同服务人员配备与机构设置表

- 拟投入本合同服务的主要设备