低温槽技术要求

设备数量：1台；

- 触摸屏，可以显示温度、时间等参数

- 温度范围 (°C)：≥-40 至 +300

- 稳定性 (°C)：≤±0.1

- 设置/显示分辨率 (°C)：≤0.1

- 功率 (kW)：≤3

- 泵流量(l/min)：≥15

- 泵功率 (bar)：≥0.45

- 浴槽开口/深度 (W x L / D cm)：≥18x 14/14

- 充液体积(L)：≥20

- 配有外置循环杯、保温管路以及配套专用样品架

- 机器尺寸(L*W*H/cm)：≤46*40*85

- 其他要求：合同签订后10个工作日内交货