多分量测地传感器技术要求

1.设备名称：多分量测力传感器

2.设备数量：2台；

3.设备技术指标

（1）量程： Fx、Fy：200N Fz：500N Mz：2Nm

（2）精度：0.2%FS

（3）供电：8vdc

（4）使用温度：-10-70℃

（5）交叉干扰：1-3%

（6）过载能力：150%FS

（7）防护等级：非防溅水型

4.设备主要功能

（1）船模附体水动力实验；

（2）测量阻力；