上海海事大学高压电气设备预防性试验询价文件

上海海事大学高压电气设备预防性试验

技术要求

建设单位：上海海事大学

二零一九年肆月

第一部分  询价邀请

上海海事大学高压电气设备预防性试验进行询价采购，兹邀请合格的投标单位对下述内容进行投标。
一、简要内容：

建设单位：上海海事大学

询价内容：上海海事大学临港校区高压电气设备预防性试验采购项目

上海海事大学临港校区高压电气预防性试验。包括整个临港校区3个用户开关站、16个分站的电气预防性试验及电力安全工器具预防性试验，试验过程中故障设备的维修等，其中电气试验部分实行包干价，故障设备维修部分产生的费用按实结算。

二、投标单位资格审核要求

1、投标人应具备华东电监局颁发的承装五级、承修五级以上、承试类五级以上电力设施许可证；

三、投标文件的编写

1.
要求
1.1
投标方应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2.
投标语言及计量单位
2.1
投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
2.2
计量单位应使用公制单位，如投标方采用其他计量单位，需事先得到招标方的批准。
3.
投标文件的组成
 3.1投标方编写的投标书至少应包括下列部分：
商务标

A  按照投标方须知填写的投标书
B  按照投标方须知填写的投标报价表
C  资质证明文件

（1）营业执照（复印件）

（2）法人代表授权书（统一格式）

（3）承装、承修、承试资质证书（复印件）

（4）投标人情况表（公司综合介绍）

（5）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（6）电试相关项目业绩（附合同复印件）

技术标

D 电试方案详细描述

E 电试设备清单

F 电试人员培训资质、简历

G 需现场业主（或物业）配合的工作及要求

H 电试进度计划

I 售后服务

J 投标人认为有必要表述的其他相关内容 

E 投标方应对本比选文件作逐条响应。
4.
投标文件格式
4.1 投标方应按询价文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表等。
5.
投标报价
5.1投标方应按询价文件的投标价格表格式填写。并说明所提供服务及产品的名称、产地、数量、单价与总价。投标方对每种服务及每种产品只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择的报价。
5.2 投标价格表填写时应注意下列要求：
（1）根据招标文件中提供的工程量清单中的数据，投标人应编制独立的投标报价，最终汇总成投标总价。
（2）除要求以外的分项报价，若有对其他内容也需分项报价的，投标方应满足招标方提出的要求。招标方根据具体的情况决定是否委托该项工作，投标方不得提出异议。

5.3 投标方所报的投标价应是固定不变的，并不得以任何理由予以变更。
6. 投标货币
6.1人民币报价。
7.
投标有效期
7.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。
8.
投标文件的签署及规定
8.1  要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保方案等技术文件采用word格式。
第二部分 
技术规格及要求

一、工程概况：

1、上海海事大学位于上海临港新城海港大道1550号，上海海事大学临港校区3个用户开关站及16个分站的电气预防性试验，分别为：1号开关站、2号开关站、3号开关站、校医院分站、图书馆分站、学生活动中心箱变、实训中心分站、大礼堂分站、信息工程学院与水泵房分站、海洋环境与工程学院分站、科研楼分站、航海楼分站、轮机楼分站、体育中心分站、七区分站、南区学生公寓箱变、第二食堂分站、九区分站、C食堂箱变。以及所有变电站的电气安全工器具预防性试验。

	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	三相电力变压器 容量800KVA以下
	台
	11

	2
	三相电力变压器 容量3200KVA以下
	台
	37

	3
	母线系统调试
	段
	37

	4
	五防回路
	系统
	43

	5
	电力电缆
	组
	67

	6
	避雷器
	组
	83

	7
	直流电源系统
	系统
	14

	8
	开关系统
	系统
	27

	9
	中央信号系统
	站
	3

	10
	接地网
	站
	19

	11
	继电保护
	套
	81

	12
	负荷开关
	组
	4


各投标单位报名后请于答疑前对现场工程量进行实地确认。如无异议，届时投标以上述数据为准，一旦中标，工程按总价包干方式结算。投标人应根据现场踏勘实际情况，对预防性试验过程中可能出现故障的设备零件列出备件单价清单，实际电试中发现有设备零件损坏，在招标人认可下可以先行更换，保证电试的顺利进行，待电试全部完成后按照单价清单与招标人结算。

2、调试设备运至现场后，投标人的短驳、人员食宿、交通及现场保管工作等均由投标人自行负责。

3、投标单位应明确现场施工项目经理，并确定施工期间其在现场不少于一星期五天。

二、相关标准

投标单位施工、验收应满足下列标准、规范，如存在新旧标准、规范矛盾处，以新标准、规范为准：

《用户高压电气装置规范》

《上海电网高压用户技术管理规范》

《电力设备交接和预防性试验规程》

三、技术要求

1、投标人应按合同规定加强施工范围内的机具及施工队伍的保卫和安全工作，采取必要的防护安全措施。由于投标人违章作业、工作失职、管理不善等自身原因造成事故的，其责任全部有投标人自负，招标人不承担任何责任，不负担任何费用。

2、投标人在施工的过程中应与招标人及用电监察加强沟通，保证工程按施工时间工作节点完成。

3、电试过程中发现设备故障应当及时维修，消除安全隐患，保证电试过程的顺利进行。

四、工程施工

1、供方需针对此项目成立项目组，施工人员通过厂方技术培训合格，相关专业工种需持有有效的资质证书。

2、投标人在施工期间，不得对施工现场环境造成污染，如果发生污染，投标人应负责清理，其费用由投标人自理。

3、投标人在施工期间，必须遵守招标人有关安全生产的规章制度和环境管理法规。牵涉到需要停电操作，必须经与校方协调同意后方可停电施工。

五、质量指标和进度要求：

质量指标：

项目应出具试验报告，符合《电力设备交接和预防性试验规程》。
进度要求：

2019年7月25日－2019年 8 月 15 日（暂定）。因乙方原因未按合同工期竣工的，每延迟一天，按5000元/天罚款。
六、资料内容
应在投标文件中详细说明电试的方案等，包括但不限于以下内容：

1、电试设备的详细配置清单（含为保证电试所必需的附件、专用工具等），需标明品牌、型号、数量、产地等；

2、详细的工程进度计划周期表；

3、电试相关人员的证书；

4、电试等相关工程业绩（附合同）等；

5、电试后的设备质保时间及售后服务方案。

七、特别说明

1、本工程为交钥匙工程，投标方须自主承担起本工程的所有改造内容，包括电试时出现的故障排除等。学校仅负责配合。

2、必须在2019年8月20日即学校暑假放完之前完成电试，保证不能影响师生的正常教学。

第 - 1 - 页 共 7 页

第 - 2 - 页 共 19 页

