光学运动捕捉传感器系统 采购技术要求

设备名称：光学运动捕捉传感器系统    数量：1套

技术要求：

该设备将用于支撑上海海事大学高峰高原学科建设中与物联网、车联网和无人控制系统等相关的科研与教学工作，主要用于无人控制系统等智能体的定位和实验。具体要求如下：

- 可以在室内进行安装；

- 兼容无人飞行器控制系统的导航与定位，服务于实验与教学；

- 系统应由一套运动捕捉相机组成，具有tracking tools运动捕捉功能；

- 光学运动捕捉系统的分辨率不低于640*480；

- 帧率不低于100FPS；

- 具有较宽阔的视野，不低于35度，45度，55度；

- 系统捕捉有效距离不低于5m；

- 应具有USB2.0接口；

- 可以与Matlab兼容通信，可以对室内无人控制系统进行高精度定位。