计程仪、测深仪技术规格书

- 设备需求

根据上海海事大学航海技术实验中心需求，根据远洋船舶常见设备为原则，采购船舶航行数据记录仪。

意向品牌： JRC、FURUNO、领路领航

数量：计程仪2台、测深仪2台

- 技术参数：

1、船用测深仪（数量：2台，建议不同品牌）

（1）标准：符合IMO标准 A.694（17）；MSC.191（79）；MSC.74（69）

（2）通过CCS规范认证

（3）测量范围：1-200米

（4）发射频率：200 kHz

（5）工作电压：AC 220V

（6）需提供模拟信号，以代替传感器。

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 显示操作单元 | *1 | *2 |
| 收发处理单元 | *1 | *2 |
| 台式支架 | *1 | *2 |
| 信号模拟器 | *1 | *2 |
| 数据电缆 | *1 | *2 |
| 操作说明书 | *1 | *2 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *2 |

2、多普勒船用计程仪（数量：2台，建议不同品牌）

（1）标准：符合IMO A.694（17）；MSC.96（72）；MSC.334（90）；MSC.191（79）

（2）通过CCS规范认证

（3）测量速度范围：-10.00-40.00 kn

（4）距离测量范围：0.00-999999.99 kn

（5）发射频率：2 MHz

（6）工作电压：AC 220V

（6）需提供模拟信号，以代替传感器。

设备组成：

| 设备组件 | 数量 | 总数 |
| --- | --- | --- |
| 显示操作单元 | *1 | *2 |
| 台式支架 | *1 | *2 |
| 信号处理单元 | *1 | *2 |
| 信号收发单元 | *1 | *2 |
| 信号模拟器 | *1 | *2 |
| 数据电缆 | *1 | *2 |
| 操作说明书 | *1 | *2 |
| 标配线缆及其他配件 | *1 | *2 |

- 服务要求：

1、提供不少于1年的免费质保服务；

2、负责上门安装；

3、免费提供技术支持。

- 其他

请提供单位资质文件、业绩案例、技术方案等