附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学远程交互式国际教育与学术交流平台装修改造 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌 型号规格 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有吊顶拆除 |  | m2 | 88 |  |  |  | 交运226室 |
| 2 | 原有地板拆除 |  | m2 | 88 |  |  |  |  |
| 3 | 新做吊顶 | 1.硅钙板；2.规格：600*600。 | m2 | 88 |  |  |  |  |
| 4 | 复合地板 | 1.强化地板；2.规格与原有地板一致。 | m2 | 88 |  |  |  |  |
| 5 | 踢脚线 | 与地板匹配 | m | 54 |  |  |  |  |
| 6 | 平板灯 | 1.LED，600*600 | 只 | 20 |  |  |  |  |
| 7 | 木门安装 | 1.套装门；2.净开尺寸与原有一致；3.锁具、门吸含在此项报价内。 | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 新做隔墙 | 1.轻钢龙骨75系；2.双面纸面石膏板封面；3.隔音棉填充 | m | 16.5 |  |  |  |  |
| 9 | 窗帘箱 |  | m | 16 |  |  |  |  |
| 10 | 百叶窗帘 | 1.左右移动垂直式 | m2 | 55 |  |  |  |  |
| 11 | 涂料刷新 | 综合考虑 | m2 | 150 |  |  |  |  |
| 12 | 电源插座 | 1.86型（10A）；2.五孔；3.墙面 | 只 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 网络插座 | 1.单口；2.墙面 | 只 | 7 |  |  |  |  |
| 14 | 电源插座 | 1.86型（10A）；2.五孔；3.地面面 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 网络插座 | 1.单口；2.地面 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | PVC电气管 | 管径25mm | m | 40 |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | 铜芯线2.5mm2 | m | 200 |  |  |  |  |
| 18 | 网络线 | 六类 | m | 80 |  |  |  |  |
| 19 | 地面开槽 |  | m | 30 |  |  |  |  |
| 20 | 窗台板 | 1.大理石 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 面灯 | 含开关、电线等 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | 铝合金玻璃隔断 | 三个工位 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 铝合金玻璃百叶隔断 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |
| 24 | 垂直百叶窗帘 |  | m2 | 19.6 |  |  |  | 图书馆812室 |
| 25 | 垂直百叶窗帘 |  | m2 | 12 |  |  |  | 高恒大厦308室 |
| 26 | 背景墙 | 1.基层细木工板18mm；2.面层：蓝色烤漆玻璃，厚度5mm | m2 | 15 |  |  |  | 高恒大厦308室 |
| 27 | 射灯 | 含主材、开关、电源线等 | 套 | 4 |  |  |  | 高恒大厦308室 |
| 28 | 涂料粉刷 |  | m2 | 136 |  |  |  | 交运123室 |
| 29 | 更换静电地板 |  | 块 | 90 |  |  |  | 交运123室 |

| 30 | 暂定金额 |  | 项 | 1 |  |  | 5000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 规费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                         第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。