附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期（日历天） |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学高恒大厦弱电改造工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 设备说明 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200万高清宽动态半球室内型防暴网络摄像机 | 台 | 200万高清宽动态半球室内型防暴网络摄像机 | 16 |  |  |  |
| 2 | 接入层交换机（24口） | 台 | 24口交换机，供摄像机接入 | 1 |  |  | 利旧 |
| 3 | 理线架 | 套 | 用于监控线路整理 | 1 |  |  | 利旧 |
| 4 | 六类网线 | 箱 | 摄像机通讯线路敷设 | 4 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 米 | RVV2*1.0 | 800 |  |  |  |
| 6 | 挂壁机柜 | 台 |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 7 | 监控电源 | 套 | 12VDC,监控摄像头供电 | 1 |  |  |  |
| 8 | PVC管材 | 米 | Φ20，用于网线、电源线穿线 | 200 |  |  |  |
| 9 | 8盘位16路网络视频录像机 | 台 | 8盘位16路网络视频录像机 | 1 |  |  |  |
| 10 | 4T监控级硬盘 | 块 | 用于存储监控录像，4T | 8 |  |  |  |
| 11 | 多模光模块 | 块 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 12 | 二、有线网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 防火墙 | 台 |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 14 | 交换机 | 台 |  | 4 |  |  | 利旧 |
| 15 | 24口网络配线架 | 个 | 可供24根网线接入 | 4 |  |  | 利旧 |
| 16 | 24口网络理线架 | 个 | 用于网线整理 | 4 |  |  | 利旧 |
| 17 | 2米跳线 | 根 | 网络跳线连接 | 74 |  |  | 利旧 |
| 18 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 19 |  |  |  |
| 19 | 86型双口面板带防尘盖 | 个 |  | 37 |  |  |  |
| 20 | 86型面板底盒 | 个 |  | 37 |  |  |  |
| 21 | 六类RJ45数据模块 | 只 |  | 74 |  |  | 利旧 |
| 22 | PVC管材 | 米 |  | 950 |  |  |  |
| 24 | 三、无线网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 无线控制器 | 台 |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 26 | 主控机箱 | 台 |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 27 | 主控模块 | 台 |  | 1 |  |  | 利旧 |
| 28 | 电源模块 | 只 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 29 | 无线AP | 台 |  | 37 |  |  | 利旧 |
| 30 | 交换机 | 台 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 31 | 24口网络配线架 | 个 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 32 | 24口网络理线架 | 个 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 33 | 2米跳线 | 根 |  | 37 |  |  | 利旧 |
| 34 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 8 |  |  |  |
| 35 | 24口POE交换机 | 台 |  | 2 |  |  | 利旧 |
| 36 | PVC管材 | 米 | Φ20 | 650 |  |  |  |
| 37 | 四、电话系统 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 室内6类低烟无卤（灰色） | 箱 |  | 6 |  |  |  |
| 39 | 86型双口面板带防尘盖 | 个 |  | 12 |  |  |  |
| 40 | 86型面板底盒 | 个 |  | 12 |  |  |  |
| 41 | 六类RJ45数据模块 | 个 |  | 23 |  |  | 利旧 |
| 42 | RJ11跳线 | 根 |  | 23 |  |  | 利旧 |
| 43 | PVC管材 | 米 |  | 350 |  |  |  |
| 44 | 辅材 | 批 | 螺丝，膨胀管，胶布，扎带等常用安装工具 | 1 |  |  |  |
| 45 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 税收 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 总价 |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。