附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学马克思主义专题图书馆装修工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 分项目名称 | 单位 | 数量 | 项目内容特征 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 马克思主义专题图书馆标识墙基层 | ㎡ | 16.0 | 12MM阻燃板+9.5MM石膏板+灯槽灯带，含踢脚线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 2 | 标识墙墙面批腻子 | ㎡ | 22.0 | 满批腻子两遍，面积包括标识墙基层和周边墙面面积 |  |  |  |  |
| 3 | 标识墙墙面乳胶漆 | ㎡ | 22.0 | 内墙乳胶漆 一底两面，面积包括标识墙基层和周边墙面面积 |  |  |  |  |
| 二、三层阅读大厅区域:展示区+学习阅读区+架空区阅读区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 储藏室展示墙（内凹型，暗藏轨道） | ㎡ | 25.0 | 75型轻钢龙骨+局部12MM阻燃板+9.5MM石膏板(内嵌轨道），含踢脚线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 2 | 储藏室隐蔽型木门(800*2000MM) | 套 | 2.0 | 免漆套装木门，含门套、门锁合页等五金 |  |  |  |  |
| 3 | 储藏室展示墙墙面批腻子 | ㎡ | 50.0 | 满批腻子两遍 |  |  |  |  |
| 4 | 储藏室展示墙墙面乳胶漆 | ㎡ | 50.0 | 内墙乳胶漆 一底两面 |  |  |  |  |
| 5 | 休闲阅读区+架空阅读区+学习阅读区高柜型书柜 | ㎡ | 112.0 | 免漆家具板(W:320MM)，规格做法按照图纸要求，学习阅读区吊柜和电视机柜都包含在里面 |  |  |  |  |
| 6 | 异形架空区结构基础 | ㎡ | 60.0 | 80MM*80MM木方刷防火涂料+18MM阻燃板，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 7 | 异形架空区地板 | ㎡ | 60.0 | 15MM实木复合地板，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 8 | 大厅柱子吸音板装饰基础 | ㎡ | 46.0 | 12MM阻燃板辅料，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 9 | 大厅柱子吸音板装饰面层 | ㎡ | 46.0 | 聚酯纤维吸音板，具体做法详见图纸(H:2400MM) |  |  |  |  |
| 10 | 原大厅柱子上下端+阅读区书柜背景墙面白色长城板 | ㎡ | 98.0 | 12MM白色生态长城板+木方刷防火涂料，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 11 | 休闲阅读区景观植物玻璃围挡 | ㎡ | 3.0 | 5*5夹胶双钢玻璃，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 12 | 地面局部地面PVC卷材地板 | ㎡ | 270.0 | 2MM卷材地板+环保型地胶，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 13 | 舒适阅读区地面地毯 | ㎡ | 31.0 | 长条形块面PVC底块毯+环保型地胶，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 14 | 卫生间前铝方管隔断 | ㎡ | 5.5 | 60*100木色系铝方通隔断，壁厚1.2MM，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 三、五金配件强弱电线路敷设+其他零星 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明及插座电路 | m | 1800 | WDZC-BYJ-2.5,线管暗敷，含线管敷设费用，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 2 | 原有配电箱调整 | 项 | 1 | 根据图纸对原有配电箱进行调整，以满足现有配电要求 |  |  |  |  |
| 3 | 网络线 | m | 300 | 超六类网络线，线管暗敷，含线管敷设费用，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 4 | 接线盒 | 只 | 92 | 线盒包括固定安装，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 5 | 顶面八角线盒 | 个 | 44 | 线盒+辅料，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 6 | 单联单控开关 | 个 | 2 | 本体安装接线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 7 | 双联单控开关 | 个 | 1 | 本体安装接线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 8 | 三联单控开关 | 个 | 2 | 本体安装接线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 9 | 墙面强电插座 | 只 | 17 | 本体安装接线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 10 | 网络插座 | 只 | 3 | 本体安装接线，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 11 | 隐藏式地插 | 只 | 82 | 不锈钢隐藏式地面插座，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 12 | 书架内铝条灯带 | 根 | 58 | 4000K嵌入式超薄铝条LED书架内灯带，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 13 | 硅胶软性LED灯带 | m | 24 | 4000K硅胶软性LED灯带，具体做法详见图纸 |  |  |  |  |
| 14 | 混凝土开槽 | m | 100 | 槽宽3cm以内，包含海螺水泥修粉 |  |  |  |  |
| 15 | 砖墙开槽 | m | 100 | 槽宽3cm以内，包含海螺水泥修粉 |  |  |  |  |
| 四 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  |  | 5000 | 作为固定费用计入总价，使用由校方决定 |
| 五 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 六 | 措施费 | 项 | 1 | 包括成品保护、材料搬运、垃圾清运、脚手架等所有措施费用 |  |  |  |  |
| 七 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  | 税率： |
| 八 | 合计 |  |  | 元（大写 元） |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。