上海海事大学直饮水机维保服务需求

一、报价文件的编写要求

1. 要求

投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，确保对询价文件作出实质性响应。

2. 投标单位资格审核要求

1）投标单位须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格具有相应经营范围；

2）投标单位应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；须有需要维护保养的净水机品牌的授权维护证明；

3）报价时须提供公司营业执照；所更换滤芯的卫生许可证明文件；服务方案；

4）具有近三年学校服务类似业绩；

3. 报价文件的组成

1）报价单 （须经企业法人代表签字，加盖单位公章）；

2）资质证明文件：

（1）营业执照（复印件并加盖公章）

（2）所更换滤芯的卫生许可证明文件

（3）品牌的授权维护证明

3）服务方案及报修响应时间；

4）维保人员资格证书；

5）近三年高校服务业绩（合同复印件）；

6）投标人认为有必要表述的其他相关内容

7）诚信承诺

4. 报价文件格式

要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。

5. 投标货币

人民币报价。

二、项目技术要求

1. 需维保的设备品牌、规格与数量

学校现有需维保的直饮净水机22台。直饮净水机品牌为沃达斯牌，型号数量分别为：SC/V-V1型6台、SC/V-V2型4台、SC/V-V3型10台，SC/V-V4型2台，SC/V-V5型1台，具体见下表。

直饮水设备列表（共22台）

| 序号 | 安装详细地址 | 品牌机型 | 首次安装时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海事大学实训楼2楼 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2015/11/6 |
| 2 | 海事大学行政楼1楼洗手间旁 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2015/12/15 |
| 3 | 海事大学行政楼4楼 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2014/11/27 |
| 4 | 海事大学后勤服务中心1楼办公楼 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2013/10/11 |
| 5 | 海事大学后勤服务中心2楼办公楼 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2013/10/11 |
| 6 | 学生事务中心1楼 | 沃达斯SC/V-V1型 | 2016/11/11 |
| 7 | 教学楼4楼西 | 沃达斯SC/V-V2型 | 2013/2/25 |
| 8 | 行政楼2楼 | 沃达斯SC/V-V2型 | 2016/11/11 |
| 9 | 行政楼3楼 | 沃达斯SC/V-V2型 | 2013/2/25 |
| 10 | 宿舍2号楼1楼 | 沃达斯SC/V-V2型 | 2018/10/23 |
| 11 | 图书馆1楼 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2013/2/25 |
| 12 | 食堂1楼 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2013/2/25 |
| 13 | 教学楼1楼东 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2016/11/11 |
| 14 | 教学楼1楼西 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2013/2/25 |
| 15 | 教学楼2楼东 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2016/10/31 |
| 16 | 教学楼2楼西 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2016/10/31 |
| 17 | 教学楼3楼东 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2013/2/25 |
| 18 | 教学楼3楼西 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2015/10/26 |
| 19 | 教学楼4楼东 | 沃达斯SC/V-V3型 | 2015/10/21 |
| 20 | 女生宿舍4号楼1楼 | 沃达斯SC/V-V4型 | 2014/12/23 |
| 21 | 男生宿舍3号楼1楼 | 沃达斯SC/V-V4型 | 2014/12/23 |
| 22 | 操场 | 沃达斯SC/V-V5型 | 2013/2/25 |

2. 维保方式：全包制（除更换直饮水机外壳以外）；

A.全包制：包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费、配件及辅材费用和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。

B.清包制：除维修配件和辅材外的上述任何费用。

3. 维保频次要求

1）提供全年365天*24小时无休服务，随时配合招标方的要求并作出合理答复和处理；接报后24小时内到现场处理故障；更换复杂零件不得超过48小时；

2）每年对设备巡检保养一次，保养后要求：装置内外清洁，无水垢、无锈蚀、水嘴无滴漏，电器原件紧固好用，确保安全使用；

3）每学期开学前，对设备进行彻底检修，更换老化元器件，使设备达到新出厂验收标准；

4）每年对设备进行大保养服务（时间满一年或用水量达到额定总净水量时），大保养服务应包含以下内容：

①更换整套过滤滤芯：调换玻璃钢桶体、更换定制优质椰壳活性炭、更换KDF（滤料）及反应器总成等；

②调换输水器组件；

③更换紫外线杀菌灯管；

④清洗开水器内胆；

⑤清洗检查水龙头工作情况；

⑥检查设备工作状况；

⑦检查设备溢流情况；

⑧检查设备漏水隐患，更换密封圈等；

⑨检查漏电保护器，检查电气、电路安全隐患；

5）如外壳损坏严重，维修人员无法在现场进行修复时，经招标方同意后，采取大修措施，费用另行协商（大修期间，维保方需免费提供临时备用设备，确保师生使用）；

4.其他要求

1）中标方委派的现场工作人员需具有中级电工证书、健康证；

2）中标方委派人员现场维保时，必须统一着装、持证上岗；

3）每次保养或维修后，由招标方委托人员现场验收并在维保单据上签字，维保单据是招标方支付维保费用的重要凭证；

4）中标方定期向招标方报告所保养设备的运行情况、零部件使用情况、易损件更换情况，并有义务提前告知招标方需要大修的设备情况；

5）中标方随时听取招标方对设备的使用意见，对不正常的运行情况，认真分析并提出解决方案进行改善；

6）中标方须承诺，合同期内日常维保中不再另外收取零配件更换费用（大修内容除外）；

7）中标方自行配置维保所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

8）中标方有义务指导使用部门如何正确使用设备、故障原因及处理方法，提供技术咨询服务，并帮助招标方培训有关人员。

三、费用说明

- 本次招标限额9万。

2、在合同期内，若维保的设备数量发生变化，增加或减少的设备数量≤约定数量的10%，维保费用不变；若增加或减少的设备数量≥约定数量的10%，校方有权终止合同，另行询价采购维保服务；

四、维保期限：自合同刚签订之日起1年。1年服务期满后，若甲方对乙方服务满意，经双方同意，本合同可自动续约一年，最多续约2次。

五、注意事项

- 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

- 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

- 本项目不接受联合投标；

- 投标单位承接此项目后不得转包。