版式中央冷却器技术要求

技术要求：

- 板式冷却器要求满足NB/T47004-2009（JB/T 4752）以及CB/T1036-2008标准，产品必须取得CCS产品检验证书。(旧冷却器型号：APV  R55 MGS-16)

- 该船有二台中央冷却器，这次计划更新其中一台。要求二台冷却器的板片及密封条能互换，便于备件管理和日常养护。

- 板式冷却器板片采用钛合金板。

- 海水进口配置滤网，冷却器上温度表及附件配齐。除整台板式冷却器外，另外配钛合金板片及密封条半台套。

- 交货时间2017年2月10日前。

- 产品保修期不少于二年。