高速摄像机技术要求

实现高速运动与瞬变过程的可视化，实时输出高清视频并记录图像数据，有效记录某一瞬时状态或全部历程，可同时捕捉到高速运动与瞬变过程中目标物运动、轨迹等耦合行为，为研究相关现象、规律和机理提供可靠依据。

设备数量：1台；

☆超长连续拍摄时长：全画幅满帧率（1920*1080@2100fps）时连续拍摄时长≥15分钟，高速图像数据专用存储容量4TB

☆降低分辨率可大幅提升帧率:1920*860@2700fps、1920*720@3150fps、1280*720@3400fps、1920*600@3750fps、832*600@4100fps、640*480@5100fps向下兼容

☆感光灵敏度：20V/Lux.s@550nm

☆数据传输接口：传输带宽不低于4GB/秒

☆支持大于7个源文件的同时回放，方便更直观地对比分析

☆支持自由模式、软件触发、TTL信号外触发等多种触发模式

☆配置加固型便携式工控机：与采集卡、显示屏、键盘、鼠标连体设计，操作简单快捷

☆配置高频无闪LED光源：峰值功率≥1000W，满足高速摄像所需照明亮度

☆高速采集和无损存储；搭配图像的拍摄、保存、重播及文件转换功能（MP4/BMP/AVI/JPEG/DAT/TIFF等）

☆相机采用铝合金外壳，轻巧耐用，抗干扰能力强，有效克服杂散光、飞溅、烟雾、高温等恶劣环境的影响