传导EMI测试软件及测试配件技术参数

设备数量：1套；

设备参数：

	★支持CISPR11、CISRP13，CISPR 14-1、CISPR 15、CISPR 22， CISPR32标准以及国标GB和CIPSR对应的传导和辐射EMI测量项目的自动测量。同时符合EN、ETS、FCC、ANSI C63.4、VCCI、VDE等国际通行测试标准；

	★支持 CISRP25 汽车电子辐射与传导干扰 EMI 测试项目及 FORD 等车厂规定的汽车零部件电磁兼容测试要求；

	★支持MIL-STD-461F，GJB 151A/152A，DEF-STAN 等军标的EMI标准。

	★软件必须支持把EMI测试和EMS测试所有测试项目公用一个测试软件平台和测试序列，允许用户编辑整体的测试计划；也支持把EMI和EMS分成两个测试软件平台，独立运行；

	★软件必须具备RF信号通道、预放、衰减器、滤波器等的校准功能；

	★软件具备NSA测试功能；

	★软件可完成全自动测试、自动、手动结合的测试。自动测试过程中，工程师可以任意切换至单点测试模式，可以手动输入可疑点；可以在初扫、终扫中切换；

	▲支持各种业内知名厂商的主流 EMI 测试设备；

	▲软件可以实时显示转台、天线塔的位置信息，并自动记录在测试结果中；

	▲软件中自己设定新的天线因子，电缆损耗；

	▲软件能提供单位换算工具；

	▲报告输出格式支持：HTML、RTF、PDF等；用户可自定义报告输出模板（带用户logo）；

	支持TCP/IP和GPIB两种接口的远程控制；

	▲支持用户编写的程序，再次开发的能力

	▲软件可在Windows 7和Windows 8环境下操作。

	★软件必须具备和同类国家权威检测机构有一致性，上海至少有6个政府权威检测机构认可并已经使用。提供用户名称和联系方式。

EMI认证测试配套软件（传导和辐射骚扰测试），含民标，汽车电子和军标

备注：★是必须满足的性能指标；▲是性能比较的重要指标