中国航运数据库主机房系统集成建设项目

- 项目概况：

中国航运数据库主机房系统集成建设项目是针对单位搬迁，需要在新址重建机房，延用部分旧服务器和网络设备，并购置一部分新设备，并进行系统集成。

- 建设内容

- 新增服务器机柜4台；

- 重新购置机柜式UPS电源及蓄电池6套；

- 其它网络设备、服务器、机柜沿用搬迁以前旧机房的设备。

- 项目需要清单

| 序号 | 购置内容 | 科目 | 技术指标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电池 | 信息网络及软件购置更新 | 机架式 铅酸蓄电池 电压240V | 6 |
| 2 | 机房建设-机柜 | 信息网络及软件购置更新 | 800mm宽*2055mm高*1000mm深,容积（U）:42 静载600KG | 4 |
| 3 | 机房建设-环境监控系统 | 信息网络及软件购置更新 | 温湿度，烟尘监控 支持短信邮件电话报警 支持实时状态推送 | 2 |
| 4 | 综合布线-线缆 | 信息网络及软件购置更新 | RJ41千兆六类八芯室内线 RJ11四芯室内线 | 5 |
| 5 | 软硬件系统集成 | 信息网络及软件购置更新 |  | 1 |
| 6 | UPS不间断电源 | 通用设备 | UPS类型： 在线机架式 输入电压范围： 176-276V 输入频率范围： 47-55Hz | 6 |

- 技术支持与售后服务

乙方应根据项目单位的需求，对所提供的设备及系统保证全面、有效、及时的技术支持和售后服务。