人员智能定位（人体体征和环境监测）系统技术要求

一、技术要求

- 三维定位精度15cm，采集频率不低于10HZ；

- 环境数据包括湿度、温度，独立空间采集点位不少于3个；

- 人体体征数据采集，频率不低于1HZ；

- 系统采用B/S架构，通过三维可视化界面展示定位坐标；

- 支持数据大屏展示，支持三维交互及图表、动画展示系统动态数据；

- 系统运行需稳定，丢包率小于1%。

- 定位基站可移动，提供基站校准工具软件一套。