附件二：                        报   价   单              采购信息编号：XJ2019047
TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

1、本公司承诺对于日常使用的耗材配件在接到校方通知后______小时内完成供货，对于急修抢修配件在接到校方通知后_______小时内完成供货。本公司所提供货物的品牌、单价及质保期参照下表执行。

2、耗材配件分项报价表：

	序号
	耗材名称
	品牌范围
	规格型号
	品牌
	单价
	质保期

	电器类

	1
	日光灯管
	1、飞利浦 2、雷士  3、公牛
	LED1.2m
	
	
	

	2
	灯盘
	
	LED21W
	
	
	

	3
	灯盘
	
	LED18W
	
	
	

	4
	吸顶灯
	
	LED21W
	
	
	

	5
	吸顶灯
	
	LED18W
	
	
	

	6
	灯泡
	
	LED18W
	
	
	

	7
	灯泡
	
	LED21W
	
	
	

	8
	灯泡
	
	LED9W
	
	
	

	9
	灯泡
	
	LED5W
	
	
	

	10
	一体灯
	
	T528W
	
	
	

	11
	一体灯灯管
	
	T528W
	
	
	

	12
	一体灯
	
	T514W
	
	
	

	13
	一体灯灯管
	
	T514W
	
	
	

	14
	86型大板一开双联开关
	1、西门子2、正泰3、公牛
	86型
	
	
	

	15
	86型大板二开双联开关
	
	86型
	
	
	

	16
	86型大板三开双联开关
	
	86型
	
	
	

	17
	五孔插座
	
	86型
	
	
	

	18
	三孔空调插座
	
	86型
	
	
	

	19
	四孔插座
	
	380V/25A
	
	
	

	20
	四脚插头
	
	380V/25A
	
	
	

	21
	1P断路器
	1、施耐德2、德力西3、正泰
	双进双出/32A/220V
	
	
	

	22
	1P断路器
	
	双进双出/16A/220V
	
	
	

	23
	1P断路器
	
	双进双出/63A/220V
	
	
	

	24
	1P断路器
	
	单进单出/32A/220V
	
	
	

	25
	1P断路器
	
	单进单出/16A/220V
	
	
	

	26
	1P断路器
	
	单进单出/63A/220V
	
	
	

	27
	2P断路器
	
	32A/220V
	
	
	

	28
	2P断路器
	
	16A/220V
	
	
	

	29
	2P断路器
	
	63A/220V
	
	
	

	30
	漏电保护断路器
	
	32A/220V
	
	
	

	31
	漏电保护断路器
	
	16A/220V
	
	
	

	32
	漏电保护断路器
	
	63A/220V
	
	
	

	33
	漏电保护断路器
	
	380V/25A
	
	
	

	34
	漏电保护断路器
	
	380V/32A
	
	
	

	35
	漏电保护断路器
	
	380V/63A
	
	
	

	36
	漏电保护断路器
	
	380V/80A
	
	
	

	37
	漏电保护断路器
	
	380V/100A
	
	
	

	38
	漏电保护空气开关
	
	380V/25A
	
	
	

	39
	漏电保护空气开关
	
	380V/32A
	
	
	

	40
	漏电保护空气开关
	
	380V/63A
	
	
	

	41
	漏电保护空气开关
	
	380V/80A
	
	
	

	42
	漏电保护空气开关
	
	380V/100A
	
	
	

	43
	漏电保护空气开关
	
	380V/120A
	
	
	

	44
	漏电保护空气开关
	
	380V/150A
	
	
	

	45
	漏电保护空气开关
	
	380V/160A
	
	
	

	46
	漏电保护空气开关
	
	380V/180A
	
	
	

	47
	漏电保护空气开关
	
	380V/200A
	
	
	

	48
	漏电保护空气开关
	
	380V/250A
	
	
	

	49
	单芯绝缘铜线
	1、起帆2、熊猫
	1.5㎡
	
	
	

	50
	单芯绝缘铜线
	
	2.5㎡
	
	
	

	51
	单芯绝缘铜线
	
	4㎡
	
	
	

	52
	单芯绝缘铜线
	
	6㎡
	
	
	

	53
	吊扇
	1、舒乐2、艾美特
	　
	
	
	

	54
	摇头扇
	
	　
	
	
	

	55
	推拉盖铜地插
	梅兰
	　
	
	
	

	给排水类

	

	56
	冷热水单嘴龙头
	1、九牧2、过江龙
	4分
	
	
	

	57
	冷热水单嘴高脚龙头
	
	4分
	
	
	

	58
	冷水龙头
	
	4分
	
	
	

	59
	冷水龙头加长（23㎝）
	
	4分
	
	
	

	60
	灶台龙头
	
	4分
	
	
	

	61
	冷热水龙头阀芯/手柄
	
	　
	
	
	

	62
	冷水龙头阀芯/手柄
	
	　
	
	
	

	63
	浴室用淋蓬头
	
	Ø220mm
	
	
	

	64
	PPR活接阀
	1、中财2、公元
	Ø50㎜
	
	
	

	65
	PPR活接阀
	
	Ø40㎜
	
	
	

	66
	PPR活接阀
	
	Ø32㎜
	
	
	

	67
	PPR活接阀
	
	Ø25㎜
	
	
	

	68
	PPR闸阀
	
	Ø50㎜
	
	
	

	69
	PPR闸阀
	
	Ø40㎜
	
	
	

	70
	PPR闸阀
	
	Ø32㎜
	
	
	

	71
	PPR闸阀
	
	Ø25㎜
	
	
	

	72
	PPR上水管
	
	Ø50㎜
	
	
	

	73
	PPR上水管
	
	Ø40㎜
	
	
	

	74
	PPR上水管
	
	Ø32㎜
	
	
	

	75
	PPR上水管
	
	Ø25㎜
	
	
	

	76
	PPR上水管
	
	Ø20㎜
	
	
	

	77
	PVC下水管
	
	Ø100㎜
	
	
	

	78
	PVC下水管
	
	Ø50㎜
	
	
	

	79
	PVC下水管
	
	Ø40㎜
	
	
	

	80
	PVC下水管
	
	Ø32㎜
	
	
	

	81
	PVC下水管
	
	Ø25㎜
	
	
	

	82
	PVC下水管
	
	Ø20㎜
	
	
	

	83
	蹲便器冲水阀
	　
	　
	
	
	

	84
	蹲便器电子感应冲水阀
	1、TOTO2、洁士
	　
	
	
	

	85
	小便池电子感应冲水阀
	
	　
	
	
	

	86
	明装小便池感应器
	
	　
	
	
	

	87
	陶瓷台下盆
	1、TOTO 2、海通
	根据需要确定
	
	
	

	88
	台盆下水器（不锈钢）
	
	Ø40㎜
	
	
	

	89
	不锈钢下水软管
	　
	Ø40㎜
	
	
	

	90
	不锈钢外丝、弯头、直接
	　
	Ø20㎜
	
	
	

	91
	PPR弯头、直接、内丝
	　
	Ø20-50㎜
	
	
	

	92
	PVC下水直接、弯头、三通
	　
	Ø20-100㎜
	
	
	

	93
	不锈钢上水软管
	　
	20㎜
	
	
	

	94
	不锈钢大小头冷热水软管
	　
	20㎜
	
	
	

	95
	小便斗
	　
	　
	
	
	

	96
	蹲便器
	　
	　
	
	
	

	97
	拖把池塑料下水软管/下水器
	　
	　
	
	
	

	门窗配件、小五金工具等

	98
	铝合金双撑杆滑撑（不锈钢）
	1、亚尔2、春光
	340㎜
	
	
	

	99
	铝合金窗铰链
	
	100㎜
	
	
	

	100
	铝合金窗拉手
	
	　
	
	
	

	101
	铝合金窗月牙湾勾
	
	　
	
	
	

	102
	不锈钢门插销
	
	20x250㎜
	
	
	

	103
	防盗门锁体
	
	　
	
	
	

	104
	防盗门锁芯
	
	　
	
	
	

	105
	防盗门门锁面板
	
	　
	
	
	

	106
	玻璃门锁
	
	　
	
	
	

	107
	纱线手套
	　
	
	
	
	

	108
	管子钳
	1、世达2、博士3、田岛
	8-28寸
	
	
	

	109
	螺丝刀
	
	　
	
	
	

	110
	短螺丝刀
	
	　
	
	
	

	111
	世达钢丝钳
	
	　
	
	
	

	112
	尖嘴钳
	
	　
	
	
	

	113
	电笔
	
	　
	
	
	

	114
	电焊线
	　
	　
	
	
	

	115
	电焊面罩
	　
	　
	
	
	

	116
	电焊钳
	　
	　
	
	
	

	117
	电焊手套
	　
	　
	
	
	

	118
	砂轮机
	1、博士2、融成
	　
	
	
	

	119
	电钻双锂电
	
	　
	
	
	

	120
	型材切割机（切割片）
	1、绿洲2、融成3、仙光
	Ø400㎜
	
	
	

	121
	磨光机（磨光片、切割片）
	
	Ø100㎜
	
	
	

	122
	绝缘胶带
	1、公牛2、3M
	　
	
	
	

	123
	高压电工防水胶带
	
	　
	
	
	


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。
