信号与频谱分析仪

技术规格及要求

| 频率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
| --- | --- |
| 频率选件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
| 最大分析带宽 | 25 MHz |
| 带宽选件 | 10 MHz（标配），25 MHz |
| 1 GHz 时的 DANL | -163 dBm |
| 1 GHz 时，10 kHz 频偏处的相位噪声 | -110 dBc/Hz |
| 1 GHz 时，1 MHz 频偏处的相位噪声 | -130 dBc/Hz |
| 总体幅度精度 | ±0.5 dB |
| 三阶截获（TOI），1 GHz 时 | +17 dBm |
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 111 dB |
| 应用——通用 | - 89600 VSA 软件 - 模拟解调 - 噪声系数 - 相位噪声 - 脉冲 - 激励响应 - EMI - MATLAB - Vector Modulation Analysis |
| 应用——蜂窝 | - GSM/EDGE - LTE/LTE-Advanced - NB-IoT - W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
| 应用——无线连通性 | - Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) - Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) - WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
| 标准衰减器衰减范围 | 50 dB |
| 标准衰减器步进 | 10 dB |
| 触发 | - 电平 - 射频猝发 - 线路 - 外置 - 周期 |
| 10 GHz 时的 DANL，不配备前置放大器 | -142 dBm/Hz |