上海海事大学平望水训站房屋安全检测服务

询价要求

- 项目概况

- 项目名称：上海海事大学平望水训站房屋安全检测；

- 本次安全检测范围：本项目位于苏州市吴江区平望镇平西村，为上海海事大学（原上海海运学院）房产证编号为“吴房权证平望字第 04000358 号”的1、2、3、4、5、7、8、9 共 8 幢房屋。

（1）1号房，建筑面积为 74.70m2,为一层砖混结构房屋，屋面为预制混凝土多孔板，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为门卫和教师宿舍使用。

（2）2号房，建筑面积为 576.60m2,为二层砖混结构房屋，屋面、楼面均为预制混凝土多孔板（局部现浇板），局部混凝土梁，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为学生宿舍楼使用。

（3）3号房，建筑面积为 41.33m2,为一层砖混结构房屋，屋面为预制混凝土多孔板，墙体为一砖厚实砌墙，目前废弃使用。

（4）4号房，建筑面积为 10.96m2,为一层砖混结构房屋，屋面为预制混凝土多孔板，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为车库使用。

（5）5号房，建筑面积 798.46m2,为一层砖混结构房屋，屋面为预制混凝土多孔板，局部混凝土梁，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为学生教室使用。

（6）7号房，建筑面积 19.58m2,为一层砖混结构房屋，屋面为机平瓦、油毡、木望板、木檩条，墙体为一砖实砌墙，目前作为发电机房使用。

（7）8号房，建筑面积 29.40m2,为一层砖混结构房屋，屋盖为预制混凝土多孔板，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为厕所使用。

（8）9号房，建筑面积 218.88m2,为一层砖混结构房屋，屋盖为预制混凝土多孔板，局部混凝土梁，墙体为一砖厚实砌墙，目前作为厕所。

上述房屋约建于上世纪九十年代，总建筑面积共1769.91m2，相关图纸资料缺失，现为我校在苏州吴江区的水上训练基地房屋，因后期拟继续使用，需按照现行《民用建筑可靠性鉴定标准》要求对其进行安全性鉴定。

二、服务要求

（1）房屋检测鉴定单位及其检测鉴定人员应当按照法律、法规、规章以及

行业标准、技术规范，对房屋进行检测鉴定，并向检测鉴定委托人出具检测鉴定报告，检测鉴定报告应当明确检测鉴定结论。

- 对通过检测发现的房屋不安全隐患，向委托方提出处理建议。

（3）绘制并向委托方提供所检测房屋的图纸（平、立、剖面图）。

三、服务费用及付款方式

1、本次检测等相关费用预算为13万元。

2、付款方式：合同签订后支付合同价的50%，检测鉴定报告出具后付清余款。受托人必须在每次付款前提供符合上海市财税政策的发票，如受托人不能提供发票，委托人有权拒付，由此造成的违约责任由受托人承担。

四、检测鉴定依据（不仅限于）

1.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

2.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）

3.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

5.《建筑结构检测技术标准》GB/T50344－2019

6.《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784-2013

7.《建筑变形测量规范》JGJ8-2016

8.《砌体结构设计规范》GB50003-2011

9.委托方提供的相关资料

五、资质要求

1、具有独立法人资格及相应的经营范围；

2、应为苏州市住房和城乡建设局公示的“房屋安全鉴定机构名录”中的检测单位；

3、本项目不接受联合体投标。

六、其他要求

1、投标单位在投标文件中应提供单位资质情况、过往的类似业绩、以及开展本项目的工作方案和实施计划，服务费用的报价。