项目名称：便携式量铁仪的研制开发

指标：

1. 根据甲方要求，提供完整油品铁含量的解决方案；

2. 提供便携式量铁仪的电路设计方案；

3. 设计便携式量铁仪的外形并加工；

4. 提供一套能完整用于实际样品测试的便携式量铁仪测试系统；

5. 铁含量的检测范围在0~5000ppm；

6. 测量精度小于50ppm