附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学物流工程学院会议室、报告厅等综合整修工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌 型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料粉刷 | - 公共区域墙、顶，基层综合考虑； | m2 | 1591 |  |  |  |  |
| 2 | （墙）地砖凿除 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 防水处理 |  | m2 | 20 |  |  |  | 新装项目必须填写材料品牌型号规格 |
| 4 | （墙）地砖铺贴 | 1.与原有（墙）地砖颜色、规格一致 | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 挡水条安装 | 1.大理石材质 | m | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 隔板及吊顶拆装 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 座便器移位 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 座便器盖板更换 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 打孔 | 1.淋浴地漏及座便器移位 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 10 | 上下水管安装 | 1.上水管PPR；2.下水管PVC | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 地漏 | 1.不锈钢材质 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 淋浴冷热水龙头及花洒 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 毛巾架及置物架 | 1、铝合金材质 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 筒灯 | 1.防水 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 15 | 电缆布设 | 1.3*4mm2 | m | 59 |  |  |  |  |
| 16 | 断路器 | 1.32A | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 电热水器 | 1.容量80升 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 地板 | 1.PVC材质；2.块材500*500；3.厚不低于2mm | m2 | 78 |  |  |  |  |
| 19 | 踢脚线 | 1.木质；2.颜色与地板相匹配 | m | 194 |  |  |  |  |
| 20 | 硅钙板更换 | 1.600*1200；2.不含 | m2 | 48 |  |  |  |  |
| 21 | 风口盖板更换 |  | 只 | 14 |  |  |  |  |
| 22 | 灯箱片 | - 亚克力材质；2.尺寸与原有一致； 3.含拆除 | m | 45 |  |  |  |  |
| 23 | 灯带 | 1.LED；2.含拆除 | m | 45 |  |  |  |  |
| 24 | 木门更换 | 1.双开；2.厚度不低于原有木门；3.含拆除；含五金配件 | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 筒灯更换 | 1.LED；2.尺寸与原有一致；3.含拆除 | 只 | 30 |  |  |  |  |
| 26 | 射灯更换 |  | 只 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | 吸音板清洁 |  | m2 | 36.48 |  |  |  |  |
| 28 | 涂料粉刷 | 1.基层综合考虑 | m2 | 89 |  |  |  |  |
| 29 | 布艺窗帘更换 | 1.含拆除 | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 30 | 台阶铺贴 | 1.大理石 | m2 | 10.2 |  |  |  |  |
| 31 | 木门油漆粉刷 | 1.单开；2.颜色与原有一致 | 樘 | 20 |  |  |  |  |
| 32 | 木门油漆粉刷 | 1.双开；2.颜色与原有一致 | 樘 | 26 |  |  |  |  |
| 33 | 无线手持话筒（一拖二） | 1、可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U半机架式设计。 2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。 3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片 4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试 5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器 6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式 7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效. 8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性 9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面 10、主机提供USB串行控制接口。 11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z 12、前面板按键可以调用三种混响模式、三种EQ模式、三种语音激励模式、降噪等功能设置 13、功能显示：LED 14、调节方式：FM 15、最大频偏：±45KHz 16、工作距离：100m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 无线鹅颈话筒（一拖二） | 1、可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U半机架式设计。 2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。 3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片 4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试 5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器 6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式 7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效. 8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性 9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面 10、主机提供USB串行控制接口。 11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z 12、前面板按键可以调用三种混响模式、三种EQ模式、三种语音激励模式、降噪等功能设置 13、功能显示：LED 14、调节方式：FM 15、最大频偏：±45KHz 16、工作距离：100m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 调音台 | ●便携式8路输入. ●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活. ●内置16种DSP效果 ●单独+48v幻想电源开关 ●MP3大屏播放器 ●高品质USB音乐播放器. 支持无线蓝牙接收 ●设2个辅助发送，方便扩展设备. 1个效果发送，1个返回. ●60mm长寿命高分析推子. ●尺寸L×W×H(长宽高)：315×415×120（mm） ●净重重量： 4KG | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 主扩音箱 | 8寸喷漆会议箱 额定功率: 150W 阻抗: 8 ohms 频率响应: 60Hz-18KHz 灵敏度: 99dB 低音: 8” ×1 高音: 1"×1 板材: 优质密度板12mm 表面:黑色耐磨粗点喷漆 面罩:黑色铁网 箱体尺寸(W*D*H)：245*220*405mm 包装尺寸(W*D*H)：570*270*470mm | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 37 | 主扩功率放大器 | 立体声8Ω 2×300W, 立体声4Ω 2×450W 桥接单声道模式 8Ω: 900W 频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB 总谐波失真（THD): ≤0.1% 阻尼系数: ≥300:1 转换速率: 40V/us 信噪比（A计权）: ≥80dB 输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V 输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡） 分离度: ≥65dB 压缩比: 20:1 电源: AC 220V 50-60Hz 机箱尺寸: 483mm×88mm×412mm 重量: 16.5kg | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 38 | 安装调试 | 1.含线材 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |  |  | 5000 | 使用由甲方确定 |
| 20 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 21 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 22 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 23 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 24 | 合计 |  | 元（大写 元） |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                         第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。