非金属材料激光切割机（1台）技术要求

*标红部分为必须满足的条件

- 雕刻幅面大于等于610mm×300mm

- Z轴行程229mm

- 机器体积长宽高不大于：910mm，720mm，870mm

- 设备内部光路有良好的防尘措施

- 可放物体大小（长宽高）： 737×432×229mm

- 有自动对焦功能

- 有同轴红光定位功能

- 有旋转体雕刻功能，旋转雕刻最大直径200mm

- 最大雕刻速度不小于1150mm/s

- 分辨率不小于1000ppi×1000dpi（0.025mm)

- 文件格式不少于CDR、CAD、 BMP、GIF 、JPEG、PCX、TGA、TIFF、PLT等

- 整机功率不低于800W

- 接口:USB、并口、串口

- *最小成型文字不低于1mm

- *最小成型字母不低于0.5mm

- 冷却方式:风冷

- 操作面:coreldraw\photoshop\CAD\Word

- 重复定位精度不高于±0.05mm

- *激光管功率不小于30W

- *激光管类型为金属密封CO2射频

- 激光管寿命大于等于4.5万小时

- *控制软件: 进口专用雕刻控制系统软件，具有远程监控和协助功能。

- *可追踪用户,记录用户使用机时，生成使用报表等。

- *提供原厂针对本项目的授权书和售后保证证明文件

- *硬件及配套软件满足技术参数的证明文件