转动惯量实验仪技术参数

| 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、转动惯量实验仪（三线摆） 需求数量：42台。 | 主要技术参数 1、多功能计时器：计时范围0.000s～999.99s，自动量程切换。 2、计时次数1～99次可设定；数据存储组数10组。 3、传感器模式选择：单传感器模式和双传感器模式可选。 4、三线摆上下圆盘距离可调。 5、能用累积放大法测量周期运动的周期； 6、可以验证转动惯量的平行轴定理。 | 1、必须在合同签订后1个月内完成项目。 2、质保期：不少于5年。 3、提供实验仪器使用说明书、提供实验操作说明，提供数据测量指导说明书，并提供使用培训。 4、提供仪器使用教学视频。 5、提供仪器安装、调试服务。 |