**附件二：报价表格**

**投标书（格式）**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

根据贵方 工程询价公告及要求\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购编号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（全名、职务）经正式授权并代表投标方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 报价一览表
2. 投标价格表
3. 资格证明文件
4. 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（人民币），即\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为\_\_90\_\_个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方代表姓名、职务(印刷体)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公　章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日　　　期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**报价一览表（格式）**

投标方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 工程总报价  (万元) | 施工工期 |
| 上海海事大学平望水训站综合维修项目 |  |  |

投标方代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

**报 价 单**

采购信息编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 材料品牌  型号规格 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 外墙涂料粉刷 | 1.基层类型：综合考虑；2.刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍，损坏严重部分需修补再粉刷；3.报价要求：墙顶面修补费用（顶部多处漏筋处理）含在综合单价内。 | m2 | 400 |  |  |  | 宿舍楼走廊 |
| 2 | 内墙涂料粉刷 | 同上，无漏筋 | m2 | 113 |  |  |  | 宿舍106室 |
| 3 | 塑料线槽 | 槽宽40 | m | 15 |  |  |  | 会议室空调电源 |
| 4 | 线槽配线 | 铜芯线4mm2 | m | 75 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 86型（16A） | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 墙面打孔 |  | 只 | 1 |  |  |  |
| 7 | P30-4回路配电箱 | 1．主用于空调电源的控制；2.新装相应的控制开关报价含在综合单价内。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 拆、装配电箱  （材料甲供） | 1.拆除原有配电箱；2.安装新配电箱（甲供）；3.所报单价不包含材料费。 | 只 | 1 |  |  |  | 二楼过道配电箱 |
| 9 | PPR上水管 | 1.PPR管径25mm；2.含5只水嘴及其他配件，在综合单价中一并考虑； | m | 12 |  |  |  | 厨房间 |
| 1 | 拆除PVC板吊顶 |  | m2 | 44 |  |  |  | 厨房间 |
| 2 | 新做铝扣板吊顶 | 1. 吊顶形式：吊杆；高度按照原有高度 2. 龙骨材料、规格、中距：75系列，轻钢龙骨 3. 面层材料品种规格：1mm厚300\*300铝扣板 4. 压条材料种类：配套压条 | m2 | 44 |  |  |  |
| 3 | 安装LED三防  平板灯 | 1. 名称：LED三防平板灯 2. 规格：300\*300LED三防平板灯；功率17W，色温5000K以上 3. 安装形式：嵌入安装 4. 含光源及附件 | 套 | 4 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢台面板 | 1.不锈钢304；2.厚2mm | m2 | 2.5 |  |  |  |
| 4 | 石膏板吊顶修复 |  | m2 | 3 |  |  |  |
|  | 内墙涂料 | 1.基层类型：综合考虑；2.刷漆遍数：底漆一遍、面漆两遍，损坏严重部分需修补再粉刷；3.报价要求：局部墙顶面修补费用含在综合单价内。 | m2 | 145 |  |  |  | 餐厅 |
|  | 外墙涂料粉刷 | 同上 | m2 | 28 |  |  |  | 餐厅外走廊 |
|  | 拆除、安装彩钢板 | 1.保护性拆除；2.原样恢复。 | m2 | 900 |  |  |  | 训练区艇棚 |
|  | 彩钢板更新 | 1.拆除原有损坏彩钢板；2.更换与原有规格一致的彩钢板； | m2 | 300 |  |  |  |
|  | 新装热镀锌C型钢梁 | 1.C型钢规格：150\*50mm，厚2mm；2.拆除原有C型梁，拆除费用含在综合单价内。 | m | 650 |  |  |  |
|  | 工字型钢跨梁油漆 | 1.工字钢规格：250\*150mm，以实地查看为准；2.打磨修出白，基层处理完成后，油漆一底二度（环氧富锌底漆、氟碳面漆2度） | m | 220 |  |  |  | 训练区艇棚 |
|  | 新砌墙体 | 1．轻质砖（块材）；2.墙面抹灰粉光，白色涂料；3.完成后墙厚不得低于110mm | m2 | 3.5 |  |  |  | 训练区卫生间 |
|  | 拆除墙体 | 1.240mm厚墙体；2.开门洞 | m2 | 2.2 |  |  |  |
| 5 | 新做铝合金门 | 门扇上部采用磨砂玻璃，下部铝合金扣板 | 扇 | 2 |  |  |  |
|  | 暂定金额 |  |  |  |  |  | **3000** | 使用由甲方确定 |
| 6 | 规费 |  | 项 |  |  |  |  | 各项规费需单独列出 |
| 7 | 安全防护、文明施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工措施费 |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 9 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  | 税率： |
| 10 | 合计 | | 元（大写 元） | | | | | |

公司名称（盖章）： 委托代理人（签字）： 报价日期： 年 月 日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | | | 标段： | | | | 第 页 共 页 | |
| **项目编码** |  | **项目名称** | |  | | | | | **工程数量** |  | **计量单位** | |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| **定额编号** | **定额名称** | **定额 单位** | **数 量** | **单 价** | | | | | **合 价** | | | | |
| **人工费** | **材料费** | **机械费** | **管理费 和利润** | | **人工费** | **材料费** | **机械费** | | **管理费 和利润** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 人工单价 | | 小 计 | | | | | | |  |  |  | |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| **材 料 费 明 细** | **主要材料名称、规格、型号** | | | | | **单位** | **数 量** | | **单价(元)** | **合价(元)** | **暂估单价 （元）** | | **暂估合价 （元）** |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | | | | |  |  | |  |  |  | |  |
| 其他材料费 | | | | | | | | - |  | - | |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。  
 2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。  
 3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

**措施项目清单与计价表**

工程名称： 标段： 第 页共 页

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。