多功能综合试验台

比选文件

项目编号：HFBX2026073

采购人：上海海事大学

二〇二六年八月

第一章 比选公告

为公开、公正、公平地做好各项货物与服务的采购工作，进一步提高采购过程的透明度，有利于我校选择性价比更高的产品及更优质的服务，欢迎各供应单位本着务实友好的工作态度，积极参与，并做好成本核算，进行一次性报价。我校将本着公开、公正、公平的工作原则，对各供应单位所提供的资料，进行综合评议，择优选购。为确保本次比选采购项目采购工作的顺利开展，请各报价单位按照下述要求提供报价单等相关资料。具体要求及相关注意事项如下：

一、项目基本情况

项目编号：HFBX2026073；

项目名称：多功能综合试验台；

采购方式：学校比选；

预算金额（亦是最高限价）：人民币18万元；

采购需求：本项目拟为船舶实验室购置1套多功能综合试验台 ，用于船用电气箱、船载电气控制设备开展海浪环境模拟试验。（具体要求详见比选文件—第二章节采购需求）

交付地址：上海市海港大道1550号商船学院。

交付时间：合同签订后7日内完成综合试验台的安装、调试，满足科研项目要求。

质保时间：提供不少于1年的免费质保服务。

付款方式：项目验收合格后的10个工作日内，甲方一次性支付合同全款。合同内全部款项均以“银行转账”方式予以支付。

二、报价人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定。

2、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

3、经营范围及拟投标货物（服务）符合本次比选要求，具有与本次投标货物（服务）相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

三、报名要求

报名邮箱、时间：不单独组织报名，意向单位可在截止日期前递交响应文件。

四、获取采购文件

获取方式：公告页面下方自行下载

五、现场踏勘

不组织。

六、响应文件提交

截止时间：2026年8月18日（周二）上午11时00分

提交方式：发送盖章扫描版PDF到指定邮箱，邮件名称：项目编号+公司名称

邮箱地址：quotation@shmtu.edu.cn

七、其他补充事宜

1.中标结果将通过发布比选公告的媒介进行公示，公示期为1个工作日，公示期内如对中标结果有异议可向校方提出书面质疑。

2.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

商务信息：仲老师021-38284707、13764131075

技术信息：陈老师021-38282000、15026800436

第二章 采购需求

一、项目概况

本项目为船舶实验室购置多功能综合试验台 1 套，用于船用电气箱、船载电气控制设备开展海浪环境模拟试验，依据GB/T 2423.58—2008/IEC 60068-2-80:2005电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fi:振动 混合模式 GB/T 2423.56--2023/IEC 60068-2-64:2019环境试验第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动和导则、GD019-2024《电气电子产品型式认可试验指南》、IEC 60945、GB/T13607 等船用设备摇摆试验相关要求，在实验室条件复现船舶在海浪中的横摇、纵摇、艏摇、横荡、纵荡、垂荡六维耦合运动。

传统实海试验受海况、天气、海试周期制约，试验工况不可重复、试验成本高。本设备采购后，可在陆地实验室完成船用电气箱动态摇摆模拟测试，考核电气箱在不同等级海况下结构完整性、接线紧固性、电气功能稳定性，验证设备有无误动作、接线松动、绝缘失效、性能漂移等故障，满足船级社型式试验相关验证需求，支撑船用电气设备研发、型式验证、可靠性检测工作。

本设备为实验室专用测试装备，放置于船舶实验室室内场地，供货范围包含机械本体、伺服驱动系统、运动控制软件、海浪仿真模块、安全防护系统、安装调试、培训及质保服务。

二、技术要求

| 型号 | 定制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴平台 | 载荷重量 | 500KG |  |  |
| 2 |  | 供电电压 | 220V/380V |  |  |
| 3 |  | 功能 | 具有俯仰、横滚、偏航、纵向平移、侧向平移、垂直位移6个功能。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 软件部分 | 需要满足载入海浪谱以及指定要求。 |  |  |
| 6 |  | 安装位置 | 频率（Hz) | 振幅（mm） | 加速度（m/s²） |
| 7 |  | 一般震动条件 | 2 ～13.2 | ±1 | / |
| 8 |  |  | 13.2 | / | 0.7 |
| 9 |  | 运动参数 |  |  |  |
| 10 |  | 姿态 | 位移/角度 | 速度 | 加速度 |
| 11 |  | 俯仰 | ±30° | 50°/s | 150°/S² |
| 12 |  | 滚转 | ±30° | 50°/s | 150°/S² |
| 13 |  | 偏航 | ±30° | 50°/s | 150°/S² |
| 14 |  | Z垂直升降 | ±200mm | 300mm/s | 0.7G |

1.具备完整六自由度运动输出，可独立或耦合输出横摇、纵摇、艏摇，横荡、纵荡、垂荡，支持单自由度正弦摇摆、多自由度复合摇摆、不规则海浪随机运动模拟，满足船级社摇摆试验、倾斜试验工况要求。

2.可设置不同海况等级，生成不规则海浪运动轨迹；支持导入实船海浪谱数据复现真实船舶海上的姿态。

3.支持规则正弦摇摆试验，可设置摇摆角度、周期、试验时长，可长时间连续运行，适配船用电气箱耐久性摇摆测试。

4.在机械行程约束下实现海浪运动模拟，防止超程损坏设备；具备零位标定、位置锁定、单轴手动调试、运动轨迹回放功能。

5.开放数据接口（SDK/API），可对外输出平台实时姿态、位移、时间戳数据，便于对接外部数据采集系统，同步记录被测电气箱试验过程数据，便于出具试验报告。

6.具备完善安全联锁：电子软限位、机械硬限位、伺服过载保护、断电抱闸、急停，可选 UPS 断电保护，保障长时间无人值守试验安全要求。

7.整体平台设计美观合理，上下台面选用铝板，采用一体化设计现场安装调试以及运输。

8.台面预留工装安装接口，方便安装固定不同规格船用电气箱，便于试样装夹。

三、其他要求

1.报价供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。

2.报价供应商应当承诺，对售后服务需求提供4小时响应，24小时内到达现场实施维修排除故障，如需更换故障配件(质保期内或质保期外)的，零配件供应最长不得超过2周。还需提供完善的售后维修保障，定期巡检，每年不少于一次。

3.履约验收：采购人使用人员为验收主体，按照技术要求对设备进行验收。

第三章 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购中标人的依据。

1、成立比选评审小组

采购人将根据货物与服务的特点，依规组建比选小组，比选小组由3人或以上的单数组成。

- 2、具体评分细则如下：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格得分 （客观分） | 30 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最低的报价为基准价，其价格分为满分30分。其他报价单位的报价得分计算公式如下： 报价得分＝30×（评标基准价/投标报价）。 |
| 二、商务、技术部分 |  |  |  |
| 2 | 经验业绩 （客观分） | 15 | 提供近3年（合同签订日期自2023年8月起至今）业绩案例。（每提供1个得5分；最高得15分）注：需提供相关业绩的合同复印件，否则将不予认可。 |
| 3 | 技术响应程度 （客观分） | 30 | 针对第二章中的采购需求：不满足技术条款的，每项扣5分；扣完为止。 |
| 4 | 产品性能介绍 （主观分） | 10 | 优秀（8～10分）：详细介绍了产品的各项性能参数。 良好（5～7分）：较全面地介绍了产品的性能参数。 一般（2～4分）：介绍了部分性能参数，但不够全面或详细。 较差（0～1分）：性能参数介绍不完整或存在明显错误。 |
| 5 | 技术支持与售后服务 （主观分） | 15 | 优秀（12～15分）：提供了详尽的技术支持方案以及售后服务方案，包括快速响应机制、服务承诺等。 良好（8～11分）：提供了较为全面的技术支持方案和售后服务方案，但计划不够详细。 一般（4～7分）：方案较为简单，缺乏具体的计划。 较差（0～3分）：未提供技术支持方案或售后服务承诺。 |

第四章 格式附件

附件1：报价单

报   价   单

TO:  上海海事大学 采购与招投标管理中心             项目编号：HFBX2026073

电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn

公司名称：                                                联系人：

电子邮箱：                                                公司地址：

电话：                                                    联系人手机：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 质保时间 | 最快供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币） |  |  |  | ￥ （大写）： |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：          委托代理人（签字）：        报价日期：      年    月   日

报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。

2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。

3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。

4、报价单附页（如有）共      页。

报价承诺函

致：上海海事大学

我公司在参加本次比选采购活动中，作出如下承诺：

一、我公司具备独立法人资格，能够独立承担民事责任。

二、我公司财务状况良好，具备履行合同所需资金实力。

三、我公司拥有履行项目所需的专业技术人员和先进的生产设备。

四、我公司依法纳税，并按时缴纳社会保险费。

五、我公司在最近三年内无任何违法违规行为，信誉良好。

六、我公司完全符合政府采购法及其他相关法律法规的规定。

七、我公司提供的相关文件均真实、有效。

八、我公司未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。

九、我公司承诺在参加本次采购活动中，不存在串标围标行为，不存在损害校方或者其他报价单位利益的行为。

十、我公司管理层中没有从贵校离职或退休3年以内的人员担任控股股东或实际控股人、董事、监事，也没有聘用从贵校离职或退休3年以内的人员。

我公司保证上述声明真实无误，如有不实，愿承担相应法律责任。

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：

附件2：其他材料

包括但不限于：

- 1、营业执照扫描件

- 2、产品资料（产品参数及性能）

- 3、实施计划

- 4、售后方案

- 5、业绩案例

- 6、其他所必需的相关材料