上海海事大学（港湾校区）

空调维保服务

技 术 要 求

## 一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标单位资格审核要求

2.1	具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行帐号、税号等背景资料, 供招标方审验。

2.2	维保单位必须具有空调维保资质，提供相应的资质证书。

2.3 须提供近三年分体式空调维保的项目案例，有高校分体式空调维保案例的优先考虑（须提供维保合同或复印件加盖公章）。

2.4 在上海地区有专门的售后服务机构。

3.	投标文件的组成

3.1报价单（须签字盖章并提供原件）：

（1） 结合不同空调的品牌和型号，参照附件的报价单进行报价。

（2）主要空调品牌的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（复印件）

（2）资质证书（复印件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供复印件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同复印件）

3.3维护服务实施方案

（1）应充分考虑学校分体式空调品牌多，型号多的实际情况。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行业务培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容

二、项目技术要求

1、维保内容及具体要求详见附件三，其中维保内容可补充修改。目前港湾校区分体式空调总数在500套左右（包含学生公寓），一般机器使用近8年。

2、基本要求：

2.1维保方式：固定综合单价方式，包含分体式空调维修、移机、安装和保养等项目及实施过程中保养材料费，交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。维修项目另外结算配件费用，配件费参照所报配件费进行结算，其它费用不收取。

2.2每年按学校通知情况对分体式空调进行检查保养，符合行业规范标准。分体式空调检查保养的工序和具体检查项目须在保养方案内明确。

2.3保养完毕后，将保养单交保养空调房间老师签字认可，汇总到港湾校区后保工作人员签字认可并提交。保养任务的完成与否，以保养单为准。

2.4空调发生故障时，在接到报修电话通知后，投标方维修人员应在0.5小时内赶到现场进行检查维修，一般问题在赶到现场2小时内解决,严重故障应在2天内修复。如分体式空调发生故障需要更换配件，中标方必须在48小时内先行提供配件并及时更换。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方随时有权解除合同。

2.5分体式空调维修需更换核心部件或者造价较高部件时，需要提前通知港湾校区后保，征得同意后方可维修更换。

2.6若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；(扣除分体式空调维保总费用的25%)

（2）空调发生故障，招标方通知中标方，投标方在2天内没有来人解决问题；(扣除当季度维保总费用的10%)

（3）同一台空调连续更换同一种配件3次及以上的，或者空调报修后2天内未维修完成的；(扣除当季度维保总费用的20%)

（4）空调投诉，一经核实为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

（5）维保单位使用假冒伪劣空调配件的，一经核实，除扣除当季维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。

2.7中标方提供7×24小时维修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

2.8根据招标方实际需要提供空调业务培训。

2.9投标方应根据附件1设备清单，列出常用备品备件的价格清单（包括型号品牌），作为将来中标单位今后更换配件的参考。此项内容也将作为评标的重要组成部分。

三、注意事项

1、如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2、投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3、需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

4、要求投标单位实地现场踏勘。如没有实地踏勘，所给出的报价，招标方有权认为投标价格不合理，作为废标处理。

四、合同履行的监督

1、按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2、服务年限：合同签订之日起一年。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可续签下一年合同，最多可续签两次。

3、付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

空调维保方案及服务内容

全年对 空调进行一次定期保养：

- 清洗内机翅片及过滤网、清洗外机翅片及外壳、修补冷媒及包扎带

- 空调运行工况测试检查、冷媒补充

- 电器系统检测，包括电流、电压、接线端子紧固等

- 发现问题及时对故障进行处理及修复

- 提供维修检查记录，排除潜在的故障隐患，并提出建议供校方参考

- 机组运行出现故障时，应提供24小时应急服务。在接到维修电话后，维修人员在0.5小时内赶到现场，一般故障在到场后3小时排除故障，特殊的故障在48小时内排除。维修人员排除故障后应继续观察1小时，确定机组正常运行后方可离开现场，同时填写维修确认单

- 对于质保内的空调设备维修，甲方提供相关资料后，由乙方直接通知空调销售单位进行保修，完成维修工作后并做好记录

- 对于甲方新建或改建空调项目，乙方无条件帮助查看现场，提出相应措施和方案

- 在实施空调机拆卸前，经甲方使用部门与乙方共同对需搬迁空调机的运行情况进行测试后，确认该空调机故障较大并且无修复价值的，应通知甲方设备管理部门。由甲方设备管理部门与资产管理部门决定是否作报废处理，并确定拆装相关事宜。