附件

上海海事大学南区箱式变电站加装联络柜报价清单

| 序号 | 项目 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器 |  | 1000A | 1 | 只 |  |  |
| 2 | 0.4KV配电柜改造 |  | 含铜牌、附件等 | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 联络电缆终端头 |  | 4*185mm² | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 电缆敷设 |  | YJV-4*2.5mm² | 20 | 米 |  |  |
| 5 | 电缆敷设 |  | 4*185mm² | 20 | 米 |  |  |
| 6 | 道路开挖、修复、基础开孔 |  |  | 3 | ㎡ |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

注：

1、以上报价应包含且不限于清单内所列项目，总价应包含运输、安装及现场调试、施工的费用，以及所有税费。

2、质保期为两年。