**上海海事大学21#-23#及游泳馆太阳能维保设备清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号  设备名称 | 21#学生公寓 | 22#学生公寓 | 23#学生公寓 | 游泳馆空气能系统# |
| 玻璃热管Z-QB/0.06-WF-4.9/50-58/1 (58\*1800\*50支) | 40组 | 40组 | 40组 |  |
| 空气源热泵（10匹） | 6台 | 6台 | 6台 |  |
| 泳池专用空气源热泵（10匹） |  |  |  | 9台 |
| 水箱18吨 | 2个 | 2个 | 2个 |  |
| 水泵PH-150E | 2台 | 2台 | 2台 |  |
| 水泵PH-751E | 6台 | 6台 | 6台 | 9台 |
| 水泵PH-257E | 4台 | 4台 | 4台 |  |
| 水泵PH-1501Q | 2台 | 2台 | 2台 |  |
| 电磁阀DN50 | 2个 | 2个 | 2个 |  |
| 电磁阀DN32 | 1个 | 1个 | 1个 |  |
| 膨胀罐36L | 1个 | 1个 | 1个 |  |
| 电加热 | 2组 | 2组 | 2组 |  |
| 强弱电控制柜 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 变频器 | 1套 | 1套 | 1套 |  |
| 信息查询功能 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
|  |  |  |  |  |