GA伽玛创力铅酸蓄电池维护及更换服务要求

基本概况：

本校于2017年采购160节12V120AH品牌为GA伽玛创力的铅酸蓄电池，至今已使用五年，目前处于严重损耗状态。为避免出现安全事故，现学校决定采购蓄电池维护及原厂蓄电池更换服务。要求满足以下服务要求：

- 设备维护要求

中标方承担我方GA伽玛创力的铅酸蓄电池，规格：12V120AH，共160节铅酸蓄电池的维护及更换服务。

服务设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | GAMA12V120AH | GA 伽玛创力 | 160节 |

- 设备维护服务要求

1．中标方对160节GA 伽玛创力GAMA12V120AH进行维护及更换服务，要求三个工作日内全部完成。蓄电池维护及更换完成后，UPS系统后备延时要求达到2小时，免费质保期限：三年。

2．中标方需保证全天24小时技术服务电话支持。设备出现故障后，中标方需保证在2小时内到现场，提供故障具体解决方案并实施。

3．中标方所提供的维护及更换服务要求均为由GA公司授权的原厂服务。

- 设备预防性维护服务

1．中标方需保证提供一年四次（每个季度一次）的免费预防性维护保养服务，并由GA原厂工程师提供相应维护保养服务和出具正式全面的巡检报告。

2．巡检时间根据我方要求协商确定。

- 设备预防性维护服务内容

4.1  对UPS蓄电池的巡检

4.1.1 每次巡检包含对蓄电池的巡检

4.1.2 检查蓄电池是否存在异常，并对存在异常的蓄电池进行修复或更换。

- 设备维护保修服务质量的确认

中标方在对我方蓄电池所进行的预防性维护中，应及时更换存在隐患电池，在维护结束后，需出具维护保养报告交由我方设备所在部门有关人员签字确认。设备维护报告应一式两份，双方各执一份，以备案待查。

- 维护服务授权

中标方需提供原厂授权书及原厂服务承诺函（盖章原件）。