1、双向直流电源：数量 2台；

2、参数要求：

★电压≥800V

★最大电流≥25A

功率不小于6KW

★设定精度：电压≤0.02% + 0.02%FS，电流≤0.1% + 0.1%FS

★双向能量传递，具有sink能力，双象限功能。

内置置函数发生器，支持任意波形发生

支持外部数据存取功能，最高实现10μs采样间隔。

高达10000000点的动态工况曲线模拟功能。

具有电池模拟功能。

内置USB/CAN/LAN/数字IO通讯接口

★ 3U外形尺寸