附件二：                        报   价   单              采购信息编号：XJ2018023
TO:  上海海事大学采购与招投标管理中心
电子邮箱：quotation@shmtu.edu.cn
公司名称：                                                联系人：
电子邮箱：                                                公司地址：
电话：                                                    联系人手机：

表1：维保费
	序号
	项目
	报价（元）

	1
	上海海事大学锅炉系统维保服务
	

	
	             
	

	合计金额（人民币）
	￥           （大写）：


公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日
报价说明：1、报价公司提供的上述产品，应完全满足或者优于我校提出的需求。
          2、如属非标配产品，其技术指标（特别是优于我校需求的部分）请另行附页说明。
          3、特殊的售后服务措施、代理证明情况等需要说明的，请另行附页说明。
          4、报价单附页（如有）共      页。须提供总报价的详细组成文件。

表2：配件报价表
	名称
	规格型号
	  单价元/台
	品牌
	产地

	软水器
	LJ-IT
	
	
	

	高压点火器
	配套
	
	
	

	接触器
	配套
	
	
	

	中间继电器
	配套
	
	
	

	三通旋塞
	GB312-77
	
	
	

	观火玻璃
	配套
	
	
	

	排污阀
	DN40
	
	
	

	柱塞阀
	DN100
	
	
	

	柱塞阀
	DN80
	
	
	

	截止阀（铜质）
	DN50
	
	
	

	截止阀（铜质）
	DN65
	
	
	

	截止阀（不锈钢）
	DN50
	
	
	

	截止阀（不锈钢）
	DN80
	
	
	

	燃气阀门组件
	L8Z
	
	
	

	离心水泵
	12M3/H
	
	
	

	伺服装置
	G8配套
	
	
	

	软水器
	TM F63B3
	
	
	

	压力表
	φ150
	
	
	

	中文显示屏
	配套
	
	
	

	安全阀
	DN50
	
	
	

	燃气检漏
	WDK
	
	
	

	燃气阀组
	G8
	
	
	

	高温球阀
	DN65
	
	
	

	管道增压泵
	24M3/H
	
	
	


备注：配件清单不限于以上部分，可补充。配件价格请报含税后的价格。
公司名称（盖章）：                        委托代理人（签字）：                    

报价日期：      年    月   日
