食堂排烟系统清洗服务需求

一、项目概况：

1、项目名称：食堂排烟系统清洗工程；

2、项目内容：食堂排烟系统（含烟道、风机、净化器等）；

3、预算限额：6万元

4、服务期限：自合同签订之日起一年，服务期满后若甲方对乙方服务质量满意，可续签一年，最多续签2次。

二、技术要求：

1、具有有效期内的《油烟管道清洗服务企业资质证书》，符合上海市消防行业协会的规范要求。

2、具有清洗排烟系统所必需的专业队伍和清洁清洗能力。

3、油污处理方式：由投标方安排专业油污回收人员进行处理，符合环保规定。

4、清洗标准及达到效果：按照消防协会及中清协清洗油烟管道的清洁标准进行施工，达到排除火灾及隐患的效果**并通过学校食堂的验收**。

**5、**清洗时间：根据学校时间安排进行，**每年固定清洗两次。**

三、报价要求**：**

1、具有良好的信用记录，近三年无重大违法、违规、违约行为；近三年未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单（www.ccgp.gov.cn）；近三年未被列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”等规定的“应当拒绝其参与政府采购活动”的不良信用记录;

2、经营范围及拟投标服务符合本次招标要求，具有与本次投标服务相应的经营、代理（经销）资质，能全程参与并完成本项目，且具有较强的服务能力，以及畅通的问题响应机制和渠道等；

3、本项目不接受联合体投标。

**四、**上海海事大学（临港校区）食堂排烟系统清洗清设备清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 烟道（米） | 风机、风柜（台） | 净化器（台） | 备注 |
| C1 | 35 | 1 | 1 |  |
| C2 | 40 | 2 | 2 |  |
| A1 | 27 | 1 | 1 |  |
| A2 | 25 | 2 | 2 |  |
| A3 | 13 | 1 | 1 |  |
| A4 | 22 | 1 | 1 |  |
| A5 | 8 | 1 | 1 |  |
| B1 | 30 | 1 | 1 |  |
| B2 | 30 | 1 | 1 |  |
| B3 | 10 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |

**五、评分标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分值** | **评分因素** | **评分标准** |
| **1** | **50** | 投标报价分值 | 价格分采用平均价优先法计算，即满足采购要求且各家单位投标报价平均价的为基准价，低于平均价的价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价／投标报价）×报价权重（50%）×100。 |
| **2** | **20** | 应标分值 | 投标的指标、安全性、清洁程度等是否能最大程度的满足招标文件的技术要求：1. 较好满足招标要求得20分；
2. 基本符合招标要求得11-19分；

3、部分符合招标要求得1-10分。 |
| **3** | **5** | 完工期分值 | 完工期最短的得5分，第二个得4分，第三个得3分，其余均得2分。 |
| **4** | **10** | 维护和售后分值 | 1、较好满足招标要求（接采购人售后维修电话立即响应并在1小时内到达维修现场）得10分；2、基本符合招标要求（接采购人售后维修电话2小时响应并在4小时内到达维修现场）得5-9分；3、部分符合招标要求得（接采购人售后维修电话4小时响应并在12小时内到达维修现场）得1-4分。提供营业执照及百度地图截图。 |
| **5** | **10** | 业绩案例 | 提供近三年以来的类似业绩案例（金额达到5万以上），每提供一项业绩得2分，最高得10分。注：需提供合同复印件或中标通知书，加盖公司公章，附在投标文件中，否则该业绩不予认可。 |
| **6** | **5** | 其他优惠措施 | 由投标方自行拟定针对本项目的优惠措施（列出清单），最高得5分，未提供不得分。 |