附件二：报价表格

投标书（格式）

致：_____________________________

根据贵方                                  工程询价公告及要求_________________（采购编号），签字代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表投标方____________________________（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

- 报价一览表

- 投标价格表

- 资格证明文件

- 附件一询价响应文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的工程项目总价为_________

_______________（人民币），即____________________________（大写）。

2. 报价方将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3. 报价方已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 其报价自开标日起有效期为__90__个日历日。

5. 报价方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：______________________    邮  编：____________________

电话：______________________    传  真：____________________

投标方代表姓名、职务(印刷体)：_____________________________

投标方名称：_____________________

（公　章）：_____________________

日　　　期：_____年_____月_____日

授权代表签字：___________________

报价一览表（格式）

投标方名称：________________________

| 项目名称 | 工程总报价 (万元) | 施工工期 |
| --- | --- | --- |
| 上海海事大学物流学院531室装修工程 |  |  |

投标方代表签字：________________________________

职务：________________     日期：_______________

注： 1. 此表与投标书正本一同装在一单独的信封内密封。

报 价 单

采购信息编号：

| 序号 | 分项目名称 | 单位 | 数量 | 项目内容特征 | 施工工艺及材料品牌、型号规格 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有地板拆除 | m2 | 178 | 原有地板拆除、清理 |  |  |  |  |
| 2 | 墙地面开槽及修补 | 米 | 200 | 墙面、地面强弱电插座布管布线 |  |  |  |  |
| 3 | pvc25管子 | 米 | 300 | 墙面、地面强弱电插座布管布线 |  |  |  |  |
| 4 | pvc20管子 | 米 | 600 | 墙面、地面强弱电插座布管布线 |  |  |  |  |
| 5 | 6类网线 | 米 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 网络插座 | 只 | 64 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水晶头 | 个 | 64 | 网线接入交换机端 |  |  |  |  |
| 8 | 48口交换机 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 五孔插座（10A） | 只 | 107 | 暂定四排实验桌，一排三组工位，一组工位3个网络插座，6个强电插座，共计上72个。其余强电插座为墙面及顶面 |  |  |  |  |
| 10 | 2.5平方电线（起帆） | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 11 | 室内电箱调整 | 只 | 2 | 电箱利用原房间，插座计10个回路，箱内回路不够施工单位自己加装漏电断路器 |  |  |  |  |
| 12 | 4平方电线（空调电源） | 米 | 480 | 从配电间引出预留至房间顶部，公共空间走原有桥架，房间内吊顶内布管 |  |  |  |  |
| 13 | 3P断路器（20A） | 套 | 3 | 加装在配电间（空调使用） |  |  |  |  |
| 14 | 更换LED平板灯 | 套 | 25 | 600*600,5000K以上，48w，白光 |  |  |  |  |
| 15 | 增加墙面开关及照明线路调整 | 项 | 1 | 原有照明开关在强电箱内，移至房间入口墙面 |  |  |  |  |
| 16 | 矿棉板修补 | m2 | 20 | 部分缺失、损坏区域矿棉板更换 |  |  |  |  |
| 17 | 墙面涂料刷新 | m2 | 165 | 起壳、污损区域铲批腻子，整体涂料一底两面 |  |  |  |  |
| 18 | 双开木门修补及刷水性油漆 | 樘 | 2 | 局部损坏区域修补，主要为门框靠近地面部位，修补完成后整体刷漆刷新，油漆为环保水性漆 |  |  |  |  |
| 19 | 环氧自流平地坪涂装 | m2 | 178 | 含地面基层处理、水泥自流平地面找平，完成面需和原有地坪高度一致，底板拆除后高差可能较大，基层处理和自流平找平厚度较大，请仔细踏勘现场；自流平颜色中标后由校方选定 |  |  |  |  |
| 20 | 环氧自流平踢脚线 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 21 | 布艺窗帘 | m2 | 40 | 全遮光，含轨道；已有窗帘盒；颜色由校方选定 |  |  |  |  |
| 22 | 措施费 | 项 | 1 | 含垃圾清运、成品保护、安全围挡等所有措施费用 |  |  |  |  |
| 23 | 暂列金额 | 项 | 1 |  |  |  | 3000 | 作为固定费用计入总价，使用由校方决定 |
| 24 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  | 税率： |
| 26 | 合计 |  |  | 元（大写 元） |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：                              委托代理人（签字）：                    报价日期：      年    月   日

报价说明：1、此次报价以报价人在报价书中的综合单价为根据。综合单价为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用的总和。

2、报价时需仔细研究各项内容施工要求及图纸，一旦报价将视作报价人完全知晓每个项目的具体施工要求。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  | 计量单位 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数 量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 |
| 人工单价 |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
    2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
    3.所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，投标时一并提交。

措施项目清单与计价表

工程名称：                                                   标段：                                           第  页共  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、本工程措施包干，请各报价单位详细踏勘现场，充分考虑措施费用。